**EMPREITADA DE INTERVENÇÃO EM ALGUNS PARQUES INFANTIS DO MUNICÍPIO DE SINES**

****

**MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA**

**Maio de 2023**

**ÍNDICE**

[**1. INTRODUÇÃO** 3](#_Toc136247229)

[**2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS** 3](#_Toc136247230)

[2.1 ESTALEIRO 3](#_Toc136247232)

[2.2 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA 3](#_Toc136247233)

[2.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD 3](#_Toc136247234)

[2.4 MOVIMENTO DE TERRAS 3](#_Toc136247235)

[2.5 COLOCAÇÃO DE LANCIL 4](#_Toc136247236)

[2.6 DEMOLIÇÕES 4](#_Toc136247237)

[2.7 COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA 4](#_Toc136247238)

[2.8 PRAZO 4](#_Toc136247239)

# **1. INTRODUÇÃO**

A referente empreitada diz respeito à reabilitação de alguns parques infantis do município de Sines, através da aplicação de novo piso em areia.

A intervenção em causa procederá à remoção de pavimento existente para escavação do solo para abertura de caixa que irá receber posteriormente a camada de areia em pavimento infantil. Alguns casos envolverão também trabalhos de aplicação de lancil guia ou demolição e reconstrução de muro existente para facilitar acesso aos meios mecânicos, retirada de materiais e colocação de areia.

# **2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS**

2.1 ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, adequado aos trabalhos e à dimensão da obra em causa, incluindo todas as instalações à natureza dos trabalhos. Tudo de modo a salvaguardar as condições de higiene, salubridade e segurança no trabalho, o cumprimento do previsto nos Regulamentos e Normas de segurança no trabalho, no Caderno de Encargos e nas determinações para este tipo de instalações.

2.2 FICHAS DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA

Trabalhos de implementação das medidas de segurança previstas nos regulamentos e normas em vigor sobre referentes a segurança e saúde para os trabalhos realizados em obra, incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de segurança do dono da obra e/ou Fiscalização.

2.3 PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD

Trabalhos de implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva de RCD.

2.4 MOVIMENTO DE TERRAS

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à escavação do solo para abertura de caixa, com profundidade de 0,20m, considerando solo de terras brandas e/ou laje em betão.

2.5 COLOCAÇÃO DE LANCIL

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à aplicação de lancil guia em betão, sob fundação em betão.

2.6 DEMOLIÇÕES

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à demolição e posterior reconstrução de muro existente.

2.7 COLOCAÇÃO DE CAMADA DE AREIA

Os trabalhos referentes a este capítulo são relativos à colocação de camada de areia em pavimento infantil nas caixas previamente escavadas.

2.8 PRAZO

Esta empreitada tem um prazo estimado de 90 dias.