## Itens
1404
[9 empty] | Valores preenchidos pelo fornecedor |  | 0
Referência Interna: | 2021/300.10.005/237 | [9 empty] | 0
Designação: | Aquisição de material elétrico, para stock
Tipo de procedimento: | Aquisição de Bens Móveis
Lote:
Lista de Itens | [11 empty] | 19001
Número do item | Código do artigo | Designação | Custo Unitário | Centro de Custo | Unidade de Medida | Quantidade | Observações | Informação igual a existente em Base de Dados | Preço | Quantidade Vendida |  | 0
1 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha c/ +-450 x 9,0 - pretas | 0.08 |  | Un | 500 | 40
2 |  | Abraçadeiras plasticas-serrilha c/ +-700 x 9 pretas / brancas | 0.14 |  | Un | 500 | 70
3 |  | Abraçadeiras plásticas - serrilha - 1020 x 9 - pretas - pretas | 0.59 |  | Un | 100 | 59
4 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha c/ +- 250 x 4,8 - pretas | 0.02 |  | Un | 15000 | 300
5 |  | Abraçadeira Quick New 16 CR PP | 0.11 |  | Un | 2000 | 220
6 |  | Abraçadeira serrilha 600x7,6 T120 XM BR | 0.22 |  | Un | 200 | 44
7 |  | Abraçadeiras serrilha 100x2,5 T18R BR | 0.01 |  | Un | 5000 | 50
8 |  | Abraçadeiras serrilha 100x2,5 T18 R PT | 0.01 |  | Un | 10000 | 100
9 |  | Abraçadeira serrilha 200x4,6 T50R PT | 0.03 |  | Un | 5000 | 150
10 |  | Abraçadeira serrilha 200x4,8 T50R BR | 0.03 |  | Un | 3000 | 90
11 |  | Abraçadeira serrilha UB300C-B 300x4,6 PT | 0.03 |  | Un | 3000 | 90
12 |  | Abraçadeira serrilha 385x7,6 T120R BR | 0.09 |  | Un | 500 | 45
13 |  | Abraçadeira serrilha 760x7,6 BR | 0.14 |  | Un | 500 | 70
14 |  | Abraçadeiras c/aperto mecânico simples ref.305 br. | 0.1 |  | Un | 200 | 20
15 |  | Abraçadeiras c/aperto mecânico duplas ref.305 br. | 0.17 |  | Un | 200 | 34
16 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha c/ +- 300 x 4,8 - pretas | 0.03 |  | Un | 1000 | 30
17 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha +- 300 x 4,6 brancas | 0.04 |  | Un | 1000 | 40
18 |  | Arrancadores p/lâmpada fluorescente S2 - 4/22 | 0.36 |  | Un | 100 | 36
19 |  | Arrancadores p/lâmpada fluorescente 4/80 | 0.33 |  | Un | 200 | 66
20 |  | Balastros arranq.normal 13W (schwabe) | 1.14 |  | Un | 5 | 5.7
21 |  | Balastros arranq. normal 7/9/11 (schwabe) | 4.17 |  | Un | 5 | 20.85
22 |  | Balastro Arranque Normal 18W SCHWABE | 4.17 |  | Un | 20 | 83.4
23 |  | Balastros Arranque Normal 58W SCHWABE | 11.1 |  | Un | 30 | 333
24 |  | Balastro Arranque Normal 36W SCHWABE | 4.16 |  | Un | 30 | 124.8
25 |  | Balastros electronicos p/ armad. fluresc. 2 x 36 W | 8.72 |  | Un | 15 | 130.8
26 |  | Balastros eletronico QT-ECO 1x4-16/230-240S | 7.8 |  | Un | 10 | 78
27 |  | Balastros eletronicos QT-I 2x14/24/21/39/220-240 | 21 |  | Un | 10 | 210
28 |  | Balastros eletronicos QTP5 1x14-35/220-240univ | 12 |  | Un | 10 | 120
29 |  | Balastros eletronocos QTi 2 x 28/54/35/49 GII | 21 |  | Un | 10 | 210
30 |  | Balastro Electronico QT - FIT8 1x58-70 240V | 8 |  | Un | 30 | 240
31 |  | Balastro Eletrónico QTi 2x28/54/35/49 GII | 21 |  | Un | 15 | 315
32 |  | Balastros eletronicos QTP5 1 x 54 | 7.64 |  | Un | 15 | 114.6
33 |  | Base seccionavel neutro 22 x 58 NH00 | 4.75 |  | Un | 50 | 237.5
34 |  | Base neutro p/ P-100 | 3.38 |  | Un | 30 | 101.4
35 |  | Barras junção 2,5mm | 0.72 |  | Un | 300 | 216
36 |  | Barras junção 4mm | 0.72 |  | Un | 200 | 144
37 |  | Barras junção 6mm | 0.88 |  | Un | 100 | 88
38 |  | Barras junção de 10mm | 1.35 |  | Un | 50 | 67.5
39 |  | Barras junção 16mm | 2.47 |  | Un | 50 | 123.5
40 |  | Barras de chante tripolares hagger | 21.52 |  | Un | 5 | 107.6
41 |  | Bornes ligação latão 10mm | 0.82 |  | Un | 20 | 16.4
42 |  | Bornes ligação latão 70mm | 3.62 |  | Un | 20 | 72.4
43 |  | Suportes simples p/lâmpadas fluorescentes | 0.29 |  | Un | 300 | 87
44 |  | Suportes fluorescentes c/porta arrancador | 0.59 |  | Un | 150 | 88.5
45 |  | Suportes GU10 | 0.435 |  | Un | 150 | 65.25
46 |  | Suporte E27 Porcel P/CUP 83286 | 0.99 |  | Un | 50 | 49.5
47 |  | Suportes fluor. T110-GS-2A-250V-T5 | 0.45 |  | Un | 100 | 45
48 |  | Ignitores IT 2050 SAP 70W - 1000W | 4.64 |  | Un | 10 | 46.4
49 |  | Ignitores electronicos IT 2000W 400 V | 42.4 |  | Un | 10 | 424
50 |  | Ignitores S 154 Philips HP 380-400 V | 18.4 |  | Un | 10 | 184
51 |  | Ignitores p/V. Sodio 1xSON T 250W | 5.4 |  | Un | 10 | 54
52 |  | Ignitor Z400MK VS-POWER VAPOR SODIO | 5.333 |  | Un | 15 | 79.995
53 |  | Reatâncias V/Sódio 70W | 14.7 |  | Un | 5 | 73.5
54 |  | Reatâncias V/Sódio 150 w | 18.51 |  | Un | 5 | 92.55
55 |  | Reatâncias V/Sódio - 250 w | 23.65 |  | Un | 10 | 236.5
56 |  | Reatancias V/Sódio 400W | 35.2 |  | Un | 5 | 176
57 |  | Reatâncias V/Mercúrio - 80 w | 16.3 |  | Un | 10 | 163
58 |  | Reatâncias HPI-T 1000W | 85.5 |  | Un | 2 | 171
59 |  | Contatores LC1 - D12 - B7 - 24V | 26.88 |  | Un | 10 | 268.8
60 |  | Terminais de cravar de 2,5 mm x 6 | 0.03 |  | Un | 100 | 3
61 |  | Terminais de Cravar de 2,5 mm x 8 | 0.03 |  | Un | 100 | 3
62 |  | Terminais de cravar de 4 mm x 6 | 0.04 |  | Un | 100 | 4
63 |  | Terminais de Cravar de 4 mm x 8 | 0.04 |  | Un | 100 | 4
64 |  | Terminais de Cravar de 4 mm x 10 | 0.1 |  | Un | 100 | 10
65 |  | Terminais de cravar de 6 mm x 6 | 0.06 |  | Un | 100 | 6
66 |  | Terminais de Cravar de 6 mm x 8 | 0.06 |  | Un | 100 | 6
67 |  | Terminais de Cravar de 6 mm x 10 | 0.06 |  | Un | 100 | 6
68 |  | Terminais de Cravar de 6 mm x 12 | 0.06 |  | Un | 50 | 3
69 |  | Terminais de cravar de 10 mm x 6 | 0.11 |  | Un | 100 | 11
70 |  | Terminais de Cravar de 10 mm x 8 | 0.11 |  | Un | 200 | 22
71 |  | Terminais de Cravar de 10 mm x 10 | 0.11 |  | Un | 100 | 11
72 |  | Terminais de Cravar de 10 mm x 12 | 0.11 |  | Un | 100 | 11
73 |  | Terminais de cravar de 16 mm x 6 | 0.13 |  | Un | 100 | 13
74 |  | Terminais de Cravar de 16 mm x 8 | 0.13 |  | Un | 200 | 26
75 |  | Terminais de cravar de 16 mm x 10 | 0.13 |  | Un | 100 | 13
76 |  | Terminais de cravar de 16 mm x 12 | 0.13 |  | Un | 100 | 13
77 |  | Terminais de cravar de 25 mm x 8 | 0.16 |  | Un | 100 | 16
78 |  | Terminais de cravar de 25 mm x 10 | 0.17 |  | Un | 100 | 17
79 |  | Terminais de cravar de 25 mm x 12 | 0.19 |  | Un | 100 | 19
80 |  | Terminais de cravar de 35 mm x 8 | 0.26 |  | Un | 50 | 13
81 |  | Terminais de cravar de 35 mm x 10 | 0.26 |  | Un | 50 | 13
82 |  | Terminais de cravar de 35 mm x 12 | 0.28 |  | Un | 50 | 14
83 |  | Terminais de cravar Cb. GT 50-8 | 0.36 |  | Un | 10 | 3.6
84 |  | Terminais de cravar GT 50-10 | 0.37 |  | Un | 20 | 7.4
85 |  | Terminais de cravar 50 mm x 12 | 0.48 |  | Un | 10 | 4.8
86 |  | Terminais de cravar 70 mm x 10 | 0.55 |  | Un | 10 | 5.5
87 |  | Terminais de cravar de 120 mm x 10 | 1.15 |  | Un | 20 | 23
88 |  | Ligadores vagos 3x2,5 mm | 0.12 |  | Un | 1000 | 120
89 |  | Ligadores vagos 4x2,5 mm | 0.16 |  | Un | 500 | 80
90 |  | Ligadores vagos 5x2,5 mm | 0.17 |  | Un | 1000 | 170
91 |  | Ligadores vagos 8x2,5 mm | 0.33 |  | Un | 100 | 33
92 |  | Boquilhas V.D.C/ Porca 40 mm | 1.37 |  | Un | 50 | 68.5
93 |  | Bucins simples - 21 mm | 0.429 |  | Un | 50 | 21.45
94 |  | Bucins c/ sede e porca - 16 mm | 0.253 |  | Un | 100 | 25.3
95 |  | Bucins c/ sede e porca - 29 mm | 0.633 |  | Un | 50 | 31.65
96 |  | Cabo electrico VV 2 x 1,5 + T | 0.7 |  | m | 1000 | 700
97 |  | Cabo electrico VV 2 x 2,5 + T | 0.88 |  | m | 500 | 440
98 |  | Cabo electrico VV 3 x 2,5 + T | 0.88 |  | m | 200 | 176
99 |  | Cabo electrico VV 3 x 4 + T | 1.88 |  | m | 200 | 376
100 |  | Cabo electrico VV 3 x 4 | 1.48 |  | m | 100 | 148
101 |  | Cabo electrico VV 3 x 6 | 1.88 |  | m | 100 | 188
102 |  | Cabo electrico VV 4 x 2,5 + T | 1.4 |  | m | 500 | 700
103 |  | Cabo electrico VV 4 x 4 | 1.88 |  | m | 200 | 376
104 |  | Cabo electrico VV 4 x 6 + T | 2.99 |  | m | 200 | 598
105 |  | Cabo electrico VV 4 x 6 | 2.84 |  | m | 100 | 284
106 |  | Cabo electrico VV 4 x 10 + T | 4.7 |  | m | 500 | 2350
107 |  | Cabo PT-N05VV-U 2x2.5+Tmm2 CR (TB) | 0.99 |  | m | 1000 | 990
108 |  | Cabo H05VV-F 3G1.5 mm2 PT (TA) | 0.556 |  | m | 1500 | 834
109 |  | Cabo H05VV-F 3G2.5 mm2 BR (TA) | 0.94 |  | m | 1500 | 1410
110 |  | Cabo electrico VAV 3 x 10 | 3.76 |  | m | 300 | 1128
111 |  | Cabo electrico VAV 4 x 6 | 2.81 |  | m | 100 | 281
112 |  | Cabo electrico VAV 4 x10 | 4.83 |  | m | 100 | 483
113 |  | Cabo electrico VAV 4 x 10 + T | 5.78 |  | m | 300 | 1734
114 |  | Cabo XV 2x2,5+Tmm2 0,6/1kV PT (TB) | 0.96 |  | m | 1000 | 960
115 |  | Cabo eléctrico FVV 2 x 1,5 + T | 0.55 |  | m | 500 | 275
116 |  | Cabo eléctrico FVV 2 x 2,5 + T | 0.94 |  | m | 2000 | 1880
117 |  | Cabo eléctrico FVV 3 x 1,5 | 0.55 |  | m | 1000 | 550
118 |  | Cabo eléctrico FVV 3 x 2,5 - Branco | 0.94 |  | m | 200 | 188
119 |  | Cabo eléctrico FVV 5 x 2,5 - Preto | 1.35 |  | m | 500 | 675
120 |  | Cabo eléctrico FVV 5 x 6 - Preto | 3.28 |  | m | 300 | 984
121 |  | Cabo eléctrico FVV 5 x 10 | 4.74 |  | m | 200 | 948
122 |  | Cabo UTP CAT6 cu LSZH | 0.44 |  | m | 3050 | 1342
123 |  | Cabo aço plastificado 8 mm | 1 |  | m | 100 | 100
124 |  | Cabo Plano Flexivel H05 VV-F 2x1 mm2 BR (AUDIO) | 0.51 |  | Un | 200 | 102
125 |  | Cabo Plano Fléxivel H05 VV-F 2x1,5mm2 BR (AUDIO) | 0.58 |  | Un | 300 | 174
126 |  | Cabo H05VV-F 2x1,5+T br. | 0.59 |  | m | 300 | 177
127 |  | Cabo H05VV-F 3x2,5 XV- preto | 0.96 |  | m | 500 | 480
128 |  | Cabo H05VV-F 5x2,5 mm2 pt | 1.35 |  | m | 500 | 675
129 |  | Cabo H05 VV-F 3x2,5 mm2 | 0.94 |  | m | 500 | 470
130 |  | Cabo NO5 VV-U 5x4 mm2- pt | 1.91 |  | m | 500 | 955
131 |  | Cabo Troçada 4 x 6 mm - (cobre) | 3.03 |  | m | 200 | 606
132 |  | Cabo torçada 4x6mm2 0,6/1KV PT (TB) | 3.03 |  | m | 300 | 909
133 |  | Cabo H07-R 10mm2 Preto | 1.16 |  | m | 50 | 58
134 |  | Cabo H07-R 10mm2 Azul | 1.16 |  | m | 50 | 58
135 |  | Pinças de amarração 2x 6 - 2x16 | 1.12 |  | Un | 25 | 28
136 |  | Pinças de amarração 4 x 6 - 4 x 16 | 1.16 |  | Un | 25 | 29
137 |  | Pinças de amarração 4 x 25 - 50 | 5.3 |  | Un | 10 | 53
138 |  | Pinças de suspensão - (multiusos) | 3.7 |  | Un | 20 | 74
139 |  | Ferro de fixação aos postes - (grandes) | 2.3 |  | Un | 20 | 46
140 |  | RG Pinça de suspensão PA 4x6-4x16 | 2.88 |  | Un | 25 | 72
141 |  | Caixa p/quadros c/ 65x40x20( FL 216B Hager) | 55.75 |  | Un | 4 | 223
142 |  | Caixa aparalhagem simples | 0.14 |  | Un | 100 | 14
143 |  | Caixa aparelhagem fundas | 0.15 |  | Un | 150 | 22.5
144 |  | Claved 4x16 Trifásica | 26.25 |  | Un | 12 | 315
145 |  | Caixa derivação estanques 80 x 80 | 1.29 |  | Un | 100 | 129
146 |  | Caixa derivação estanques 90x90x50 mm | 0.9 |  | Un | 30 | 27
147 |  | Caixa derivação estanques 101x101x42 | 1.05 |  | Un | 20 | 21
148 |  | Caixa derivação estanques c/pf 150 x 110 x 070 | 3.45 |  | Un | 20 | 69
149 |  | Tampa p/ caixas dederivação interiores | 0.19 |  | Un | 50 | 9.5
150 |  | Caixa distribuição golf superf. p. opaca 1 fila 8 mod. | 14.4 |  | Un | 10 | 144
151 |  | Caixa Gamma 1 fila 13 mos (HG) | 11 |  | Un | 10 | 110
152 |  | Calha tecnica p/ colar ao chão | 1.34 |  | m | 50 | 67
153 |  | Calha ómega | 2.2 |  | m | 50 | 110
154 |  | Calha técnica branca 110 x 34 EFA | 3.09 |  | m | 100 | 309
155 |  | Calha tecnica branca 110 x 50 | 3.13 |  | Un | 100 | 313
156 |  | Calha técnica branca 20x12,5 EFA | 0.43 |  | m | 300 | 129
157 |  | Topos p/ calha técnica 20 x 12,50 | 0.2 |  | Un | 50 | 10
158 |  | Topos p/ calha técnica 110 x 50 branco | 0.86 |  | Un | 50 | 43
159 |  | Cantos interiores p/ calha EFA - 20 x 12,50 | 0.25 |  | Un | 40 | 10
160 |  | Cantos exteriores p/ calha EFA - 20 x 12,50 | 0.25 |  | Un | 40 | 10
161 |  | Aro fixação plástico | 0.4 |  | Un | 50 | 20
162 |  | Calha de chão 50x12 CZ | 1.35 |  | Un | 20 | 27
163 |  | Calha 110x50 Branca | 3.13 |  | Un | 200 | 626
164 |  | Calha 110x34 Branca | 3.09 |  | Un | 100 | 309
165 |  | Topo P/ calha 110x50 Branco | 0.85 |  | m | 40 | 34
166 |  | Topo P/ calha 110x34 Branco | 0.85 |  | m | 40 | 34
167 |  | Botões pressão interiores c/ espelho | 1.8 |  | Un | 20 | 36
168 |  | Botões pressão int. c/ esp. e sinalização LEG/DIV. | 2.9 |  | Un | 10 | 29
169 |  | Botões pressão ext. estanques | 2.75 |  | Un | 20 | 55
170 |  | Campainhas p/ interior habitação - 230v | 6.5 |  | Un | 8 | 52
171 |  | Campainhas p/ exterior habitação - 220v | 6.5 |  | Un | 6 | 39
172 |  | Campainha exterior industrial c/ 230V | 68.25 |  | Un | 4 | 273
173 |  | Telefone (citymax) basic br. F080447 | 10.4 |  | Un | 40 | 416
174 |  | Botão pressão 12V campainha br. unica base | 5.5 |  | Un | 40 | 220
175 |  | Botão pressão luminosa br. unica base | 2.92 |  | Un | 40 | 116.8
176 |  | Campainha 12V com transformador | 27.5 |  | Un | 6 | 165
177 |  | Comutadores lustre exteriores EFA p/ calha | 2.02 |  | Un | 40 | 80.8
178 |  | Comutadores escada simples ext. p/ calha EFA | 1.67 |  | Un | 40 | 66.8
179 |  | Comutador de escada BR SUNO | 2 |  | Un | 20 | 40
180 |  | Condensador p/ lâmpada vapor sódio 70w | 2 |  | Un | 10 | 20
181 |  | Condensador l.m.k.m. 60 - 10 /250 | 1.8 |  | Un | 10 | 18
182 |  | Condensador mod. 250 - 20 VF | 2.4 |  | Un | 10 | 24
183 |  | Condensador 25 VF | 4.1 |  | Un | 10 | 41
184 |  | Condensadores 12uF/250 V | 2 |  | Un | 10 | 20
185 |  | Condensador 30 UF/250V 20/10 | 4.6 |  | Un | 10 | 46
186 |  | Condensador 32UF/250V | 5.7 |  | Un | 10 | 57
187 |  | Condensador 33 UF/250W | 5.7 |  | Un | 10 | 57
188 |  | Condensador 32 MF 250 V | 5.7 |  | Un | 10 | 57
189 |  | Condensador 50 MF | 3.7 |  | Un | 10 | 37
190 |  | Condensador 12uF P/ LAMP. I.M./V.S. 70W 250V | 1.95 |  | Un | 20 | 39
191 |  | Condensador COMAR 80uF C/ Cabo | 4.9 |  | Un | 10 | 49
192 |  | Contactor LC1 D25 Q7 - 380v (3p) | 44 |  | Un | 10 | 440
193 |  | Contactor LC1 D40 V7 TMEC. | 78.8 |  | Un | 6 | 472.8
194 |  | Contactor LC1 D80 P7 - 230 V / 50-60Hz | 174 |  | Un | 6 | 1044
195 |  | Contactor LC1 D25 P7 | 44 |  | Un | 6 | 264
196 |  | Contactor 63 A - 4 NA 230V - 3 modelar - HG | 76.33 |  | Un | 3 | 228.99
197 |  | Contactor LC1 D32 | 62.3 |  | Un | 6 | 373.8
198 |  | Contactor LC D40 P7 / 11 - 220V TMEC. | 77.66 |  | Un | 6 | 465.96
199 |  | Contactor 25A 4 NA 230V 2 MOD | 27 |  | Un | 6 | 162
200 |  | Contactor auxiliar OF/SD/SDE/SDV NS100/NS250 | 25 |  | Un | 6 | 150
201 |  | Contactor 3P-NA-NF 7,5 KW 24V | 32 |  | Un | 6 | 192
202 |  | Contactor 3P+NA+NF 7,5 KW 230V CA - LC1-D18-P7 | 32 |  | Un | 6 | 192
203 |  | Contactor 3P+NA+NF 11KW 24V CA - LC1 - D25 - B7 | 44 |  | Un | 6 | 264
204 |  | Contactores 3P+NA+NF 15 KW 24V | 62.3 |  | Un | 6 | 373.8
205 |  | Contactor 3P+NA+NF 11KW 230V | 44 |  | Un | 6 | 264
206 |  | Contactor 80A AC3 3P+NA+NF BOB 230VCA | 174 |  | Un | 6 | 1044
207 |  | Contactor 63A 4NA 230V 3 MOD | 76 |  | Un | 6 | 456
208 |  | Contactor 3P 75KW 150A S/ Bobine | 268 |  | Un | 6 | 1608
209 |  | Contactor 3P+NA+NF 15KW 24V | 60 |  | Un | 6 | 360
210 |  | Bloco contactos temporizados trabalho 0,1/305 | 38.3 |  | Un | 6 | 229.8
211 |  | Relé nível tipo RN 11/380 v | 22.7 |  | Un | 10 | 227
212 |  | Relé cont. poço / depósito 11 pinos / 250V | 36.4 |  | Un | 5 | 182
213 |  | Relé alternância tripla red 230V | 49.75 |  | Un | 4 | 199
214 |  | Relé alternância ( programador ) 0,5-10 min. 230 VAC | 49 |  | Un | 4 | 196
215 |  | Relés de seq. e falta fase 3 x 400 V | 28 |  | Un | 8 | 224
216 |  | Relé Contr. Seq. falta fases 230/440V | 28 |  | Un | 15 | 420
217 |  | Relé mini cas 2 -- 24ac/dc flygt | 20 |  | Un | 15 | 300
218 |  | Relé "Weidmuller", RCL 424730 c/ bobine 250 Vac | 2.9 |  | Un | 10 | 29
219 |  | Relé " Hager" ER 135,238135, 16A 250 Vac. | 31.7 |  | Un | 10 | 317
220 |  | Rele de alternancia RAL 202 TEO 230VAC | 23 |  | Un | 6 | 138
221 |  | Relé térmico regulável 2,5 a 4 A | 29.17 |  | Un | 6 | 175.02
222 |  | Relé térmico regulável K7D - 4,5 a 7 A | 30.33 |  | Un | 6 | 181.98
223 |  | Relé térmico regulável 12 a 18 A | 32.17 |  | Un | 6 | 193.02
224 |  | Bobine de chamada LX 1- D2 M5 = 220 V | 11 |  | Un | 4 | 44
225 |  | Bobine de chamada LX 1 - D2 F5 = 380 V | 11.25 |  | Un | 4 | 45
226 |  | Bobine de chamada LX 1 - D2 B5 = 380 V | 11 |  | Un | 4 | 44
227 |  | Bobines LCI- 380v | 11.25 |  | Un | 8 | 90
228 |  | Bobine D09/D38 230VCA | 11.12 |  | Un | 8 | 88.96
229 |  | Bobine D40/95 24 VCA | 28 |  | Un | 6 | 168
230 |  | Bobine F115/150 220VCA | 46.66 |  | Un | 6 | 279.96
231 |  | Celula Fotoelectrica RTF-82 C/Base 220V | 11.25 |  | Un | 12 | 135
232 |  | Pressostato PM5 - 220 V | 7.5 |  | Un | 6 | 45
233 |  | Pressostatos 0.8 a 4.8 bar 9013 FSG-2 | 8.5 |  | Un | 6 | 51
234 |  | Pressostato ITL 220V 6KG | 8.5 |  | Un | 6 | 51
235 |  | Disjuntores iC60N 3P 25A D | 42.16 |  | Un | 6 | 252.96
236 |  | Disjuntores unipolares 20 - A HG-CHN | 1.23 |  | Un | 30 | 36.9
237 |  | Disjuntores unipolares 32 - A | 4.1 |  | Un | 10 | 41
238 |  | interruptor diferencial mono 40A 300mma HG/ABB | 17.7 |  | Un | 10 | 177
239 |  | Disjuntor 3P 6/10Ka C-32A 3 mod | 26.83 |  | Un | 6 | 160.98
240 |  | Disjuntor 4P 3KA C-40A 4M C/PE | 34.66 |  | Un | 12 | 415.92
241 |  | Disjuntor 4P 25A C 3ka hager | 34.66 |  | Un | 12 | 415.92
242 |  | Disjuntor unipolares 20 A HAGER | 1.2 |  | Un | 20 | 24
243 |  | Disjuntores 1P 10A C 3ka hager | 1.24 |  | Un | 25 | 31
244 |  | Disjuntor 1P 10A C 3KA Hager | 1.22 |  | Un | 50 | 61
245 |  | Disjuntor 1P 16A C 3KA Hager | 1.24 |  | Un | 80 | 99.2
246 |  | Disjuntor 1P 25A C 3KA Hager | 3.7 |  | Un | 10 | 37
247 |  | Disjuntores 4P 15KA C-125A 6MOD | 226.25 |  | Un | 4 | 905
248 |  | Interruptor diferencial - 2x25A 300mA HG | 17.12 |  | Un | 8 | 136.96
249 |  | Disjuntor / Interruptor diferencial - 2x25A 500 mA | 35.5 |  | Un | 2 | 71
250 |  | Interruptor diferencial - 2x40A 30 mA | 21.5 |  | Un | 20 | 430
251 |  | Disjuntor 3P+N 32A C 6/10KA NF T832 - 3 módulos | 39.33 |  | Un | 3 | 117.99
252 |  | Disjuntor 4P 10KA C-100A - 6MOD | 169.5 |  | Un | 2 | 339
253 |  | Interruptor diferencial - 4x25A 300mA HG | 19.3 |  | Un | 6 | 115.8
254 |  | Interruptor diferencial - 4P 80A 300MA (HG) | 66 |  | Un | 6 | 396
255 |  | Interruptor dif. 4P 100A 300MA | 75.3 |  | Un | 6 | 451.8
256 |  | Disjuntor / Interruptor diferencial - 4x63A 500mA | 57.5 |  | Un | 2 | 115
257 |  | Disjuntores tripolar - 6 A | 15.16 |  | Un | 6 | 90.96
258 |  | Disjuntores tripolar - 10 A AB | 14 |  | Un | 6 | 84
259 |  | Disjuntores tripolar - 15 A | 14 |  | Un | 6 | 84
260 |  | Disjuntores tripolar - 16 A HG | 14 |  | Un | 12 | 168
261 |  | Disjuntores tripolar - 20 A AB | 14.833 |  | Un | 6 | 88.998
262 |  | Disjuntores tripolar - 63 A | 36.5 |  | Un | 6 | 219
263 |  | Disjuntores tetrapolar - 16 A | 33.2 |  | Un | 10 | 332
264 |  | Disjuntores tetrapolar - 20 A | 33.66 |  | Un | 6 | 201.96
265 |  | Disjuntores tetrapolar - 32 A | 34.5 |  | Un | 10 | 345
266 |  | Disjuntores tetrapolar - 63 A HG/ABB | 42.4 |  | Un | 10 | 424
267 |  | Disjuntores bipolar - 10 A | 15.7 |  | Un | 10 | 157
268 |  | Disjuntores bipolar - 15 A | 14.5 |  | Un | 12 | 174
269 |  | Disjuntores bipolar - 16 A HG | 14.5 |  | Un | 12 | 174
270 |  | Disjuntores bipolar - 20 A HG | 16.16 |  | Un | 12 | 193.92
271 |  | Disjuntores bipolar - 25 A ABB | 17.25 |  | Un | 12 | 207
272 |  | Disjuntores bipolar - 32 A ABB | 17.66 |  | Un | 12 | 211.92
273 |  | Disjuntores bipolar - 40 A | 18.83 |  | Un | 12 | 225.96
274 |  | Disjuntores corte geral monofasico 25 Amp. | 6.16 |  | Un | 6 | 36.96
275 |  | Disjuntores corte geral 4 x 63A | 18.33 |  | Un | 6 | 109.98
276 |  | Busca polos | 0.7 |  | Un | 10 | 7
277 |  | Gambiarra fluor. prof - 5 mts | 11.5 |  | Un | 6 | 69
278 |  | Gambiarra p/ bateria | 14.33 |  | Un | 6 | 85.98
279 |  | Electrodos terra c/1.5mt | 3.6 |  | Un | 20 | 72
280 |  | Electrodos terra c/2 mts | 4.7 |  | Un | 20 | 94
281 |  | Adaptador entrada CEE macho 16A / schuko | 8.1 |  | Un | 10 | 81
282 |  | Sondas nivel água | 2.1 |  | Un | 20 | 42
283 |  | Reguladores tempo EH-115-16A | 18.5 |  | Un | 10 | 185
284 |  | Programador horario c/ res 1 NA 16 A-230V AC IP20 | 25.2 |  | Un | 10 | 252
285 |  | Contador horas 24V 50HZ (56xmm) HG | 11 |  | Un | 6 | 66
286 |  | Armário de distribuição de passeio 0+4c/maciço | 507 |  | Un | 2 | 1014
287 |  | Armário 900x810x360mm c/ base | 344.5 |  | Un | 2 | 689
288 |  | Barrinha monofasica de 120A | 9.6 |  | Un | 10 | 96
289 |  | Caixa tipo orion plus 650x500x250 IP65 | 57.25 |  | Un | 4 | 229
290 |  | Caixa tipo orion plus 800x600x300 IP65 | 107 |  | Un | 3 | 321
291 |  | Caixa tipo orion plus / poliester 500x300x200 mm | 77.75 |  | Un | 4 | 311
292 |  | Caixa tipo orion poliester 350x300x160 IP | 67.5 |  | Un | 4 | 270
293 |  | Caixa mini gama 10 MOD | 6.75 |  | Un | 8 | 54
294 |  | Caixa Mini-gamma 6 mod | 4.5 |  | Un | 6 | 27
295 |  | Platine metálica c/ 480 x 243 mm | 7.25 |  | Un | 4 | 29
296 |  | Platine isolante p/cx800x600 | 21.33 |  | Un | 3 | 63.99
297 |  | Ponteira isol.2,5 mm | 0.02 |  | Un | 1000 | 20
298 |  | Ponteira isol. 4 mm | 0.02 |  | Un | 300 | 6
299 |  | Ponteira isol. 6 mm | 0.03 |  | Un | 300 | 9
300 |  | Ponteira isolada 50-20 mm - TE 50 | 0.1 |  | Un | 50 | 5
301 |  | Ponteira isolada 25-16 mm - TE 25 | 0.1 |  | Un | 50 | 5
302 |  | Barramento p/ calha ómega 80 A - tetrapolar | 12.6 |  | Un | 10 | 126
303 |  | Barramento de terra neutro p/ cálha ómega | 1.9 |  | Un | 20 | 38
304 |  | Barramento neutro para calha ómega 4x16-9x10mm | 1.9 |  | Un | 20 | 38
305 |  | Blocos autónomos não permenentes | 19.9 |  | Un | 20 | 398
306 |  | Fotoluminescente c/ porta p/ baixo | 2.75 |  | Un | 20 | 55
307 |  | Boiador nível c/ peso - 5 mts. | 20.67 |  | Un | 12 | 248.04
308 |  | Interruptor bóia c/ 15 mts cabo | 45.8 |  | Un | 12 | 549.6
309 |  | Bóia de nível c/ contacto seco (azuis e amarelas) | 20.6 |  | Un | 12 | 247.2
310 |  | Interruptor bóia de nível c/ cabo de 6 mts. | 29 |  | Un | 12 | 348
311 |  | Fim-de-curso Tel. Osisw refªZCO21+contacto.XE2 5P | 8 |  | Un | 2 | 16
312 |  | Mola fecho contato telem.osisw. ref.019110 ZCE06 | 9 |  | Un | 2 | 18
313 |  | Entrada bucim telem. refª ZCDEG11 ref.019236 | 1.14 |  | Un | 2 | 2.28
314 |  | Caixa vector estanque IP55-7 8/10 MOD | 17.5 |  | Un | 12 | 210
315 |  | caixa Orion plus POL. P. OPACA 500x400x200 IP 65 | 50 |  | Un | 6 | 300
316 |  | Platina Isolante A.500 L.400 | 11 |  | Un | 6 | 66
317 |  | Fechadura S/Chave P100 (EDP) | 7.8 |  | Un | 20 | 156
318 |  | CX vector estanque IP55-7 8/10 MOD | 17.5 |  | Un | 12 | 210
319 |  | eletrodo terra 2,0 Mts x 5/8" c/ rosca | 4.6 |  | Un | 12 | 55.2
320 |  | Pente ligação 3P (PONT) ISOL. 1 MT | 21.5 |  | Un | 6 | 129
321 |  | Base verde/amarelo p/barramento | 0.46 |  | Un | 6 | 2.76
322 |  | Barramento 6x16+7x10 s/ base | 1.59 |  | Un | 6 | 9.54
323 |  | Base azul p/ barramento | 0.47 |  | Un | 6 | 2.82
324 |  | Barramento Neutro 15-10/16 | 1.88 |  | Un | 6 | 11.28
325 |  | Lubrificante dielétrico | 11.65 |  | Un | 10 | 116.5
326 |  | Extensão tripla c/ 6m | 4.67 |  | Un | 12 | 56.04
327 |  | Extensão c/ terra 220V - 25 mts - c/ enrolador | 28.9 |  | Un | 4 | 115.6
328 |  | Extensão tripla 2P+T 3G1,5 16A C/ ALV.Prot. 1,5 Mts BR | 2.13 |  | Un | 30 | 63.9
329 |  | Extensão tripla 2P+T 3G1,5 16A C/ ALV.Prot. 3 Mts BR | 3.3 |  | Un | 30 | 99
330 |  | Extensão tripla 2P+T 3G1,5 16A C/ ALV. prot. 5 Mts BR | 4.66 |  | Un | 30 | 139.8
331 |  | Fichas triplas c/ terra - 16A. | 2.16 |  | Un | 30 | 64.8
332 |  | Fichas macho 16 A - 3P+T+N | 2.05 |  | Un | 20 | 41
333 |  | Ficha Femea 10A BR 1340030033 | 0.48 |  | Un | 12 | 5.76
334 |  | Ficha macho 2P 10A BR C/Saida direita | 0.5 |  | Un | 30 | 15
335 |  | Ficha tripla T/TL 16A 250V | 3.25 |  | Un | 12 | 39
336 |  | Ficha macho 3P+T+N 125A 400V IP67 | 35 |  | Un | 12 | 420
337 |  | Ficha Femea SCHUKO 2P+T 16A 250V Borracha | 1.8 |  | Un | 150 | 270
338 |  | Ficha Tripla Schuko 2P+T 16A 250V Borracha | 12.95 |  | Un | 60 | 777
339 |  | Ficha macho Schuko 2P+T 16A 250V Borracha | 1.32 |  | Un | 200 | 264
340 |  | Fichas triplas tipo schuko c/ terra | 2.25 |  | Un | 12 | 27
341 |  | Fichas femea 3P+T+N 125A 400V | 44.42 |  | Un | 12 | 533.04
342 |  | Fichas femea 3P+T+N 63A 400V IP67 | 19.58 |  | Un | 12 | 234.96
343 |  | Fichas macho 3P+T+N 125A 400V IP67 | 42.75 |  | Un | 12 | 513
344 |  | Ficha adaptadora CEE macho 16A 3P/ Schuko | 8.08 |  | Un | 12 | 96.96
345 |  | Centro Schuko c/ Obturador Branco | 0.6 |  | Un | 20 | 12
346 |  | Fichas trifasicas CEE macho 5x32 | 2.85 |  | Un | 20 | 57
347 |  | Fichas trifasicas CEE femea 5x32 | 3.4 |  | Un | 20 | 68
348 |  | Fichas trifasicas CEE macho - 5 x 16 | 2.05 |  | Un | 20 | 41
349 |  | Fichas trifasicas CEE femea - 5 x 16 | 2.7 |  | Un | 20 | 54
350 |  | Fichas CEE - femea - 2P+T / 16A | 2.5 |  | Un | 30 | 75
351 |  | Fichas CEE - macho - 2P+T / 16A | 1.8 |  | Un | 30 | 54
352 |  | Fichas fêmeas CEE c/ fixação mural 5 x 16 | 3.41 |  | Un | 12 | 40.92
353 |  | Ficha RJ45 | 0.24 |  | Un | 1000 | 240
354 |  | Fichas RJ11 | 0.06 |  | Un | 100 | 6
355 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - preto | 0.15 |  | m | 1000 | 150
356 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - azul | 0.15 |  | m | 1000 | 150
357 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - castanho | 0.15 |  | m | 1000 | 150
358 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - verde/amarelo | 0.15 |  | m | 1000 | 150
359 |  | Fio V 2,5 mm - castanho | 0.26 |  | m | 500 | 130
360 |  | Fio V 2,5 mm - preto | 0.26 |  | m | 500 | 130
361 |  | Fio V 4 mm - A/V (terra) | 0.4 |  | m | 200 | 80
362 |  | Fio V 4 mm - castanho | 0.4 |  | m | 200 | 80
363 |  | Fio V 6 mm - preto | 0.595 |  | m | 200 | 119
364 |  | Fio V 16 mm - castanho | 1.6 |  | m | 50 | 80
365 |  | Fio V 16 mm - azul | 1.6 |  | m | 50 | 80
366 |  | Fio V 35 mm - A/V | 3.22 |  | m | 50 | 161
367 |  | Fio H07V-U 2,5mm2 verde/amarelo | 0.26 |  | m | 500 | 130
368 |  | Fio H07V-U 4mmm2 preto (TA) | 0.4 |  | m | 200 | 80
369 |  | Fio HO7V-K 4 preto | 0.4 |  | m | 100 | 40
370 |  | Fio HO7V-K 4 azul | 0.4 |  | m | 100 | 40
371 |  | Fio HO5V-K 4 verde/amarelo | 0.4 |  | m | 100 | 40
372 |  | Fio HO5V-K castanho | 0.4 |  | m | 100 | 40
373 |  | Fio H03VH-H 2 x 1,5 mm2 | 0.2 |  | m | 200 | 40
374 |  | Fita Isoladora - verde/amarela | 0.66 |  | Un | 50 | 33
375 |  | Fita Isoladora - branca | 0.66 |  | Un | 50 | 33
376 |  | Fita Isoladora templex 1300 3M 18x20 Preta | 0.66 |  | Un | 100 | 66
377 |  | Fita Isoladora templex 1300 3M 18x20 Azul | 0.66 |  | Un | 50 | 33
378 |  | Fita Isoladora templex 1300 3M 18x20 Branca | 0.66 |  | Un | 50 | 33
379 |  | Plafond inquebrável oval | 5.6 |  | Un | 20 | 112
380 |  | Fusíveis cartucho/ rolo - 10A (10x38) | 0.4 |  | Un | 50 | 20
381 |  | Fusíveis cartucho / rolo - 12A. (10x38) | 0.4 |  | Un | 50 | 20
382 |  | Fusíveis cartucho -25 A. (14x51) | 0.8 |  | Un | 20 | 16
383 |  | Fusíveis NH 00 - 36A. | 1.7 |  | Un | 40 | 68
384 |  | Fusíveis NH 00 - 50A. | 1.7 |  | Un | 30 | 51
385 |  | Fusíveis NH 00 - 80A. | 1.7 |  | Un | 20 | 34
386 |  | Fusíveis NH 00 - 63A. | 1.7 |  | Un | 20 | 34
387 |  | Fusíveis NH 00 - 125 A. | 2.55 |  | Un | 20 | 51
388 |  | Fusíveis NH 00 - 160A. | 2.5 |  | Un | 10 | 25
389 |  | Fusíveis NH 01 - 100A | 3.5 |  | Un | 10 | 35
390 |  | Fusíveis NH 1 - 125A. - 500V | 3.55 |  | Un | 20 | 71
391 |  | Fusíveis NH - 1-200A | 4.1 |  | Un | 10 | 41
392 |  | Fusíveis NH1 - 250 - 500V | 4.1 |  | Un | 10 | 41
393 |  | Fusíveis rolo 10 x 38 - 6 amp | 0.28 |  | Un | 40 | 11.2
394 |  | Fusíveis Rolo 10x38 -16A | 0.41 |  | Un | 20 | 8.2
395 |  | Fusíveis Rolo 14x51 - 32A. | 0.79 |  | Un | 10 | 7.9
396 |  | Fusíveis Rolo 14x51 50A | 0.83 |  | Un | 10 | 8.3
397 |  | Fusíveis Rolo 22x58 - 80A. | 1.1 |  | Un | 40 | 44
398 |  | Fusível - Tubo Neutro ZR0 - R211569J | 0.27 |  | Un | 20 | 5.4
399 |  | Fusível - Tubo de neutro - ZR1 | 0.42 |  | Un | 20 | 8.4
400 |  | Fusível 22x58 ZR2 40A GL 690V - J213609J Ferraz | 0.93 |  | Un | 40 | 37.2
401 |  | Fusível 10x38 ZR0 10GL 500V - S218194J | 0.4 |  | Un | 20 | 8
402 |  | Fusível NH1 C_KTF 160A gG 500V | 3.55 |  | Un | 20 | 71
403 |  | Fusível 10x38 ZR 4GL 500V - X213598J | 0.4 |  | Un | 40 | 16
404 |  | Fusível 10x38 ZR 2GL 500V D213098J | 0.26 |  | Un | 100 | 26
405 |  | Fusível 10x38 ZR 6A GL (420006) | 0.28 |  | Un | 40 | 11.2
406 |  | Fusível 22x58 ZR2 63A GL (422063) | 0.98 |  | Un | 40 | 39.2
407 |  | Base porta fusível rolo 22 x 58 - 100A /3 pólos | 12.5 |  | Un | 12 | 150
408 |  | Base porta fusíveis de rolo 22 x 58 -80A | 4.8 |  | Un | 12 | 57.6
409 |  | Corta-Circuitos Secc 100A 3P | 12.5 |  | Un | 12 | 150
410 |  | Interruptor de corte tetrapolar 40 A | 14.25 |  | Un | 4 | 57
411 |  | Interruptor de corte tetrapolar 160 A | 57.5 |  | Un | 2 | 115
412 |  | Interruptores bipolares c/ 2 polos | 7 |  | Un | 4 | 28
413 |  | Interruptor iSW 4P 63A | 22.5 |  | Un | 2 | 45
414 |  | Interruptores diferenciais monofasicos 63A-30MA / ABB / HG | 30.3 |  | Un | 6 | 181.8
415 |  | Interruptores diferenciais 4x40A - 300mA HG | 23.16 |  | Un | 12 | 277.92
416 |  | Interruptores horário modular 1 canal+1H.aut. EFA | 29.3 |  | Un | 24 | 703.2
417 |  | Interruptor horário 1 canal 24 H c/res | 22.3 |  | Un | 24 | 535.2
418 |  | Interruptores unipolar encastrar - EFA | 0.85 |  | Un | 40 | 34
419 |  | Interruptor bóia RNC 1002 - 10 mts cabo | 27 |  | Un | 12 | 324
420 |  | Interruptores crepusculares | 20.16 |  | Un | 6 | 120.96
421 |  | Tecla interruptor branca | 0.35 |  | Un | 40 | 14
422 |  | Tecla interruptor dupla br. | 0.42 |  | Un | 40 | 16.8
423 |  | Bloco dif. 3P+N 40A 30mA AC BDC940F - 3 módulos | 99.5 |  | Un | 2 | 199
424 |  | Bloco dif. Vigi MH 4P 200-440V NSX250 | 672.5 |  | Un | 2 | 1345
425 |  | Contacto 1 NA | 25 |  | Un | 6 | 150
426 |  | Corpo int. FDC XCKD p/bucim NF+NA -AC.brusca | 8.5 |  | Un | 2 | 17
427 |  | Bloco de contactos NA + NF | 7.5 |  | Un | 2 | 15
428 |  | Cabeça haste flexivel com mola | 9.5 |  | Un | 2 | 19
429 |  | Bloco contactor temporizados trab. 0,1 / 30 S | 39.3 |  | Un | 6 | 235.8
430 |  | Interruptor crepuscular c/ celula embutir EEN101 (HG) | 94 |  | Un | 2 | 188
431 |  | Interruptor DIF. 2P 40A 30MA Tipo AC C/ PE | 21.5 |  | Un | 12 | 258
432 |  | Interruptor DIF. 4P 25A 300MA Tipo AC C/PE | 19.3 |  | Un | 10 | 193
433 |  | Interruptor DIF. 4P 80A 300MA | 66.1 |  | Un | 10 | 661
434 |  | Interruptor DIF. 4P 63A 30MA Tipo AC C/PE | 37.4 |  | Un | 10 | 374
435 |  | Interruptor DIF. 4P 63A 300MA Tipo AC C/PE | 25.3 |  | Un | 12 | 303.6
436 |  | Interruptor Horário 1 Canal 24h C/RES | 22.3 |  | Un | 12 | 267.6
437 |  | Interruptor de BOIA RNC 1002- 15mts Cabo | 42.58 |  | Un | 12 | 510.96
438 |  | Interruptor de nível minimatic/c 10A C/ Cabo 5m | 19.16 |  | Un | 12 | 229.92
439 |  | Interruptor Corte visivel 4x125A | 41.5 |  | Un | 2 | 83
440 |  | Interruptor Horario 1 Canal 24H C/RES | 22.33 |  | Un | 12 | 267.96
441 |  | Interruptor Unipolar EFAPEL | 0.85 |  | Un | 40 | 34
442 |  | Interruptor de BOIA RNC 1002 - 10mts CABO | 26.91 |  | Un | 12 | 322.92
443 |  | Lâmpadas hal esféricas E-27 - 40w (30W-230 V)- claras | 0.78 |  | Un | 100 | 78
444 |  | Lâmpadas hal. esféricas E-27 - 60w (42 W - 230V)- claras | 0.78 |  | Un | 100 | 78
445 |  | Lâmpadas esféricas E-27 - 75w | 1.44 |  | Un | 20 | 28.8
446 |  | Lâmpadas esféricas 15W - E14 | 0.75 |  | Un | 20 | 15
447 |  | Lâmpadas HLI Tubular 250W E40 | 15.41 |  | Un | 12 | 184.92
448 |  | Lâmpada INC STD 15W 230V E27 COR | 1.04 |  | Un | 100 | 104
449 |  | Lâmpada INC STD 25W 230V E 27 COR | 1.04 |  | Un | 100 | 104
450 |  | Lâmpadas inc. STD 25W 230V E27 AZ s/ cx | 1.04 |  | Un | 100 | 104
451 |  | Lâmpadas INC ESF CLARA E14 60W | 0.73 |  | Un | 100 | 73
452 |  | Lâmpadas LED G45 4W 4000K E27 Esférica Blister c/ 3 lâmpadas | 2.56 |  | Un | 30 | 76.8
453 |  | Lâmpadas economizadoras E27 - 15/17/18W | 3.03 |  | Un | 30 | 90.9
454 |  | Lâmpadas HPL-R 400W -Phil.G-86/2 | 17.95 |  | Un | 20 | 359
455 |  | Lâmpada HQL (NBF-U) 80 W | 6.25 |  | Un | 40 | 250
456 |  | Lâmpada NAH e HQL 70 W | 19.95 |  | Un | 40 | 798
457 |  | Lâmpadas HQI/T 2000W (380) | 125.1 |  | Un | 6 | 750.6
458 |  | Lâmpadas iodeto metálico 220-240V E27 - 150W/NDL | 17.45 |  | Un | 20 | 349
459 |  | Lâmpadas iodeto met. master Citywh CDO-TT Plus 100w/828 E40 | 18.7 |  | Un | 10 | 187
460 |  | Lâmpadas iodetos metálicos master HPI-T Plus 250W/945 E40 | 14.05 |  | Un | 20 | 281
461 |  | Lâmpadas HQI-TS-70W/NDL-RX7S (tipo osram) | 10.2 |  | Un | 20 | 204
462 |  | LAMP VAPOR MERCURIO OVOIDE 125W E27 OPALINA | 11.65 |  | Un | 20 | 233
463 |  | LAMP VAPOR MERCURIO OVOIDE 400W E40 OPALINA | 15.95 |  | Un | 20 | 319
464 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-E 150W/NDL FOSCA E27 | 19.2 |  | Un | 20 | 384
465 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-TS 70 W/NDL RX7S | 10.2 |  | Un | 20 | 204
466 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-T 400W/N/SI E40 | 14.05 |  | Un | 20 | 281
467 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE RX7S24 | 5 |  | Un | 20 | 100
468 |  | Lâmpadas fluorescentes TLD 36/54 | 1.5 |  | Un | 100 | 150
469 |  | Lâmpadas fluorescentes TLM 18/54 | 4.35 |  | Un | 100 | 435
470 |  | Lâmpadas fluor. dulux D/E 13W/830 G24Q-1. | 2.15 |  | Un | 40 | 86
471 |  | Lâmpadas fluor. dulux D 13W/840 G24D-1 | 1.52 |  | Un | 40 | 60.8
472 |  | Lâmpadas fluor. tipo dulux S 9 w/840 G23 | 1.42 |  | Un | 40 | 56.8
473 |  | Lâmpadas fluor tipo dulux D, 18W/840 (G24D-2) | 1.52 |  | Un | 40 | 60.8
474 |  | Lâmpadas fluorescentes 220-240V E27 - 15w | 2.05 |  | Un | 20 | 41
475 |  | Lâmpadas fluorescentes 230V,60W,C548 (linestra) | 10.25 |  | Un | 40 | 410
476 |  | Lâmpadas fluor. lumilux T5 L 8w/840 | 2.65 |  | Un | 60 | 159
477 |  | Lâmpadas fluoresc. lumilux FQ T5 49w/840 HO | 2.65 |  | Un | 20 | 53
478 |  | Lâmpadas fluorescentes 220V E27 - 9w=40w | 4.05 |  | Un | 20 | 81
479 |  | Lâmpadas fluorescentes FQ-54W/830 - T5 | 3.18 |  | Un | 50 | 159
480 |  | Lâmpadas fluorescentes - 18W (Dulux) DE | 1.54 |  | Un | 50 | 77
481 |  | Lâmpadas p/ emergência 8 W | 1.5 |  | Un | 100 | 150
482 |  | Lâmpadas flurescentes lumin. FH T5 28w/840 HE | 1.7 |  | Un | 40 | 68
483 |  | Lâmpadas flur. T5 HE 35W - 838 | 1.85 |  | Un | 40 | 74
484 |  | Lâmpadas flures. economizador E 27-20 W | 2.8 |  | Un | 10 | 28
485 |  | Lâmpadas flures. (dulux) D/E 26W/840 G24Q-3 | 1.55 |  | Un | 100 | 155
486 |  | Lâmpadas flures. dulux T/E 42W/827 plus GX 24Q-4 | 2.62 |  | Un | 50 | 131
487 |  | Lâmpadas fluor. dulux stick 20w/827 E 27 | 2.84 |  | Un | 50 | 142
488 |  | Lâmpadas led parathom MR16 50 36º ADV 7,8W/830 GU5.3 | 5.655 |  | Un | 200 | 1131
489 |  | Lâmpadas Led 9,5 27 | 2.89 |  | Un | 30 | 86.7
490 |  | Lâmpadas Led 5W GU10 | 3.76 |  | Un | 30 | 112.8
491 |  | Lâmpadas flurescentes master TL mini 8W/840 | 2.28 |  | Un | 200 | 456
492 |  | Lâmpadas LED 18W 5700k BF 120cm vidro c/ tubo policarbonato | 3.52 |  | Un | 200 | 704
493 |  | Lâmpadas LED 22w 5700k BF 150cm vidro c/ tubo policarbonato | 5.11 |  | Un | 200 | 1022
494 |  | Lâmpadas flurescente LUMILUX T8 L 18W/865 | 1.2 |  | Un | 200 | 240
495 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T8 L 58W/865 | 1.6 |  | Un | 200 | 320
496 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX PLUS L T8 36W/21-840 | 1.5 |  | Un | 50 | 75
497 |  | Lâmpada flurescente T5 MINI L 6W/640 BR | 1.5 |  | Un | 12 | 18
498 |  | Lâmpada flurescente 2U DEF8 E27 15W 6400K | 2.58 |  | Un | 20 | 51.6
499 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX PLUS L T8 58W/21-840 | 1.66 |  | Un | 50 | 83
500 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T5 8E/840 | 2.25 |  | Un | 20 | 45
501 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T5 MINI L 8W/765 | 1.25 |  | Un | 20 | 25
502 |  | Lâmpada flurescente FQ T5 49W/840 HO | 2.3 |  | Un | 20 | 46
503 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX FQ T5 54W/830 | 3.15 |  | Un | 20 | 63
504 |  | Lâmpada flurescente dDULUX D/E 18W/840 G24Q-2 | 1.54 |  | Un | 50 | 77
505 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T8 L 36W/865 | 1.5 |  | Un | 200 | 300
506 |  | Lâmpada flurescente DULUX STAR STICK 20W/827 E27 | 2.83 |  | Un | 30 | 84.9
507 |  | Lâmpada flurescente DULUX D/E 26W/840 G24Q-3 | 1.54 |  | Un | 50 | 77
508 |  | Lâmpada flurescente DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q-4 | 3.14 |  | Un | 50 | 157
509 |  | Lâmpadas halogéneo p/ projetor - 1500w | 2.4 |  | Un | 20 | 48
510 |  | Lâmpadas halogéneo p/ projetor- 500w | 0.9 |  | Un | 20 | 18
511 |  | Lâmpadas halog. p/ projetor - RS 7 200w | 2.1 |  | Un | 20 | 42
512 |  | Lâmpadas halog. p/ projetor - RS 7 1000w | 3.1 |  | Un | 20 | 62
513 |  | Lâmpadas HI Spot 80 halogen - 75W ,230V-10º | 4.85 |  | Un | 20 | 97
514 |  | Lâmpadas Hal. -QT - Z0 - p/ projetor - 500w | 0.9 |  | Un | 20 | 18
515 |  | Lâmpadas halogéneo 100w | 2.75 |  | Un | 20 | 55
516 |  | Lâmpadas Halog. 12V. GU4. 10ª | 0.42 |  | Un | 50 | 21
517 |  | Lâmpadas vapor sodio 250w | 13.6 |  | Un | 10 | 136
518 |  | Lâmpadas VS AP S.plus 100w.E40 | 7.3 |  | Un | 10 | 73
519 |  | Lâmpadas VS NAV- E - 100 W super | 8 |  | Un | 10 | 80
520 |  | Lâmpadas V.S. AP NAV-E 70W/I E27 | 17.95 |  | Un | 20 | 359
521 |  | Lâmpadas V.sodio 1xSON-t250 | 8.75 |  | Un | 12 | 105
522 |  | Lâmpadas hal par 16V 50w | 0.91 |  | Un | 12 | 10.92
523 |  | Lâmpadas CDM-T 150W/830 | 20.1 |  | Un | 10 | 201
524 |  | Lâmpadas CDO TT PLUS 150 W - 1828 | 39.3 |  | Un | 10 | 393
525 |  | Lâmpadas Hal. 64542 eco A Pro 30w 230V E27 STD | 1.15 |  | Un | 20 | 23
526 |  | Lâmpada Halogeno 64541 SUPERSTAR CL P 20W 230V E27 Esférica | 1.53 |  | Un | 20 | 30.6
527 |  | Lâmpada Halogenio 64542 P 30W 230V E27 Esférica CL | 1.53 |  | Un | 60 | 91.8
528 |  | Lâmpada Halogenio 64543 ECO P 42W 230V E27 Esférica CL | 1.4 |  | Un | 60 | 84
529 |  | Lâmpada Halogenio 64542 ECO B 30W 230v E14 CHAMA CL | 1.42 |  | Un | 50 | 71
530 |  | Lâmpada Vapor Sodio NAV-E 150W SUPER 4Y E40 | 9.56 |  | Un | 50 | 478
531 |  | Lâmpada VAPOR SODIO NAV-E 100W SUPER 4Y E40 | 8.02 |  | Un | 50 | 401
532 |  | Lâmpada VAPOR SODIO AP NAV-E 70W/I E27 | 17.94 |  | Un | 50 | 897
533 |  | Lâmpada Halogenio 44870 WFL UVS 50W 12V GU5,3 | 0.74 |  | Un | 50 | 37
534 |  | Lâmpada Halogenio 64542 ECO A 28W 230V E27 STD CL | 1.08 |  | Un | 50 | 54
535 |  | Lâmpadas projector E-27 -R80 - côr - 60 W | 2.16 |  | Un | 100 | 216
536 |  | Lâmpadas projector - 500w | 0.91 |  | Un | 12 | 10.92
537 |  | Lâmpadas projector -1000w | 3.08 |  | Un | 12 | 36.96
538 |  | Lâmpadas projector - 1500w | 2.75 |  | Un | 12 | 33
539 |  | Lâmpadas Luz Sol - 70w | 1.25 |  | Un | 12 | 15
540 |  | Lâmpadas esféricas cor (azuis) 25W - E27 | 1.04 |  | Un | 24 | 24.96
541 |  | Lâmpadas cor azul incandescentes 40W - E27 | 1.12 |  | Un | 24 | 26.88
542 |  | Tubo luminoso natal - 1 via VM (Vermelho) | 4.23 |  | m | 200 | 846
543 |  | Tubo luminoso - azul (rolo 100 mts) | 4.23 |  | Un | 200 | 846
544 |  | Rede mundo-red plus IP44 2,5x1,2 mt (0060201) | 69.7 |  | Un | 10 | 697
545 |  | Cortinas electrificadas c/ 2,50x1,20 mts | 146.4 |  | Un | 10 | 1464
546 |  | Serie LED 5W 192LED 3000K cabo preto 5m IP44 | 61.3 |  | Un | 10 | 613
547 |  | Serie Leds 2 mts x 3 mts Branco Frio ou Quente | 43.4 |  | Un | 10 | 434
548 |  | Grinalda 240 microlâmpadas e cabo de borracha | 51 |  | Un | 10 | 510
549 |  | Capacete termorretratil cec 25/9 (102L022) | 0.66 |  | Un | 100 | 66
550 |  | Cordão Led 24V apli. exterior 145055001 (branco frio) | 4.8 |  | m | 10 | 48
551 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 145055008 (branco quente) | 4.8 |  | m | 10 | 48
552 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 12190AZ (azul) | 4.8 |  | m | 10 | 48
553 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 12190VD (azul) | 4.8 |  | m | 10 | 48
554 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 12190W (branco frio) | 4.8 |  | m | 10 | 48
555 |  | União de cordão Led D 13 mm 51 m 145485050 | 4 |  | Un | 20 | 80
556 |  | Uniões A3 p/ tubo luminoso 2 vias | 0.85 |  | Un | 20 | 17
557 |  | Topo cordão Led 13 mm 51m 14585100 | 0.42 |  | Un | 50 | 21
558 |  | Topo cordão Led 13mm 90m 121T4 | 0.5 |  | Un | 50 | 25
559 |  | Cabo alimentação 230V c/ kit lig. 2 vias p/ tubo leds | 5.46 |  | Un | 50 | 273
560 |  | Rede LED 6,5W, 24VDC 6000K c/ 2x1mts. 100 LED C. Cristal IP44 | 73.4 |  | Un | 10 | 734
561 |  | Cortina LED 24VDC 600 LED 6000K Cabo T. 2x3mts. IP44 | 116.3 |  | Un | 10 | 1163
562 |  | Cortina LED 24VDC 300 LED 6000K Cabo T. 2x1,5mts. IP44 | 77.5 |  | Un | 10 | 775
563 |  | Lâmpada LPE QR-CB 51 50W/ 12V 10º GU 5,3 | 1.5 |  | Un | 20 | 30
564 |  | Lâmpada LPE QR-CBC 51 50W/ 12V 60º GU 5,3 | 0.65 |  | Un | 20 | 13
565 |  | Lâmpada LPE TC - L 55W 3000 K 2G11 | 3.15 |  | Un | 20 | 63
566 |  | Lâmpada LPE T16 8W 2700 K G5 | 3 |  | Un | 20 | 60
567 |  | LED 24V - verde | 4.59 |  | Un | 12 | 55.08
568 |  | LED 220V - amarelo | 10.59 |  | Un | 12 | 127.08
569 |  | LED 230V - verde | 10.59 |  | Un | 12 | 127.08
570 |  | LED 24V/120 - vermelho | 10.59 |  | Un | 12 | 127.08
571 |  | LED 24V/120 - Amarelo | 10.59 |  | Un | 12 | 127.08
572 |  | Bloco LED 230V - vermelho | 10.59 |  | Un | 12 | 127.08
573 |  | LAMP LED PARATHOM MR16 35 36° 4,6W/840 | 2.75 |  | Un | 24 | 66
574 |  | LAMP LED PARATHOM MR16 50 36º ADV 7,8W/830 GU5,3 | 5.62 |  | Un | 24 | 134.88
575 |  | LAMP LED A60 9,5W E27 3000K | 1.62 |  | Un | 24 | 38.88
576 |  | LAMP LED 5W GU10 SMD 4000K | 2.16 |  | Un | 24 | 51.84
577 |  | LAMP LED LINEAR S14s 8W 2700K BQ 2PIN 270º 500lm | 11.05 |  | Un | 24 | 265.2
578 |  | Tubo Luminoso LED TR 013mm 2 vias IP44 CORES | 6.93 |  | Un | 100 | 693
579 |  | cabo de alimentação 230v c/Kit Lig.2 vias p/ tubo | 5.45 |  | Un | 24 | 130.8
580 |  | LAMP LED A60 5,5W E27 4000K | 1.58 |  | Un | 100 | 158
581 |  | Lâmpadas tipo Master MHN-FC 1000W/740 | 50 |  | Un | 6 | 300
582 |  | Painel LED 300 x 1200 40W 4000K | 32.16 |  | Un | 12 | 385.92
583 |  | Projector LED 10W 6500K BF Extrafino PT IP65 | 6.05 |  | Un | 20 | 121
584 |  | Projector LED 30W 6500K BF Extrafino PT IP 65 | 14.5 |  | Un | 12 | 174
585 |  | Projector LED 50W 4000K SMDS5730 BN IP65 | 37.58 |  | Un | 12 | 450.96
586 |  | Projector LES 200W SMDS5730 BF | 190.66 |  | Un | 6 | 1143.96
587 |  | Projector LED 200W SMDS5730 BN | 190.66 |  | Un | 6 | 1143.96
588 |  | Plafond Chartres P.Oval C/ grelha E27 75W Br | 36.65 |  | Un | 6 | 219.9
589 |  | Plafond ENC Muro E27 60W BR | 16 |  | Un | 6 | 96
590 |  | Parafusos auto-roscantes 3,5 x 20 | 0.02 |  | Un | 500 | 10
591 |  | Parafusos auto-roscantes 3,5 x 25 | 0.03 |  | Un | 500 | 15
592 |  | Parafusos auto-roscantes cab. chata 3,50 x 30 | 0.03 |  | Un | 500 | 15
593 |  | Parafusos auto-roscantes 4,5x25 | 0.04 |  | Un | 500 | 20
594 |  | Parafusos auto-roscantes 5x50 | 0.07 |  | Un | 500 | 35
595 |  | Parafusos auto-roscantes 5x60 | 0.08 |  | Un | 200 | 16
596 |  | Parafusos cabeça estrela 6x80 | 0.25 |  | Un | 200 | 50
597 |  | Parafuso 4758 4,5x40 Gc | 0.06 |  | k | 1000 | 60
598 |  | Parafuso 4758 5x70 GC | 0.19 |  | k | 500 | 95
599 |  | Parafuso 4758 4,0x40 GC | 0.04 |  | k | 1000 | 40
600 |  | Ligador 5 P Helacon Plus HECP-5 0,5-2,5 mm 2 | 0.12 |  | Un | 1000 | 120
601 |  | Ligador rápido 8x2,5 mm2 | 0.33 |  | Un | 200 | 66
602 |  | Placas terminal 4 x 4 porcel | 7.9 |  | Un | 12 | 94.8
603 |  | Quadro 3 elementos br unica base | 2.16 |  | Un | 12 | 25.92
604 |  | Quadro exterior estanque p/ 12 modulos | 25 |  | Un | 12 | 300
605 |  | Quadro exterior estanque p/ 36 módulos | 50.16 |  | Un | 12 | 601.92
606 |  | Quadro exterior estanque p/ 18 modulos | 31.16 |  | Un | 6 | 186.96
607 |  | Quadro exterior estanque p/ 24 modulos | 37.5 |  | Un | 6 | 225
608 |  | Pentes de shunt tetrapolares | 34.2 |  | Un | 5 | 171
609 |  | Pentes de shunt tripolares | 21.6 |  | Un | 5 | 108
610 |  | Pentes de shunt unipolar | 9.6 |  | Un | 10 | 96
611 |  | Caixa MINI-GAMA 6 MOD | 4 |  | Un | 12 | 48
612 |  | repartidor Escada 4P 125A 4x15 10 MOD | 21.16 |  | Un | 12 | 253.92
613 |  | Tomadas fixação mural 5 x 32A | 3.95 |  | Un | 20 | 79
614 |  | Tomada mural femea 3P+T+N 63A 400VIP67 | 24.83 |  | Un | 6 | 148.98
615 |  | Tomadas encastrar PCE 5 x 32 A - IP 44 | 3.58 |  | Un | 12 | 42.96
616 |  | Tomadas encastrar fem.dtª 3P 16A 24V IP44 | 5.41 |  | Un | 12 | 64.92
617 |  | Tomadas tipo schuko ext. legrand 50.812 | 2.9 |  | Un | 10 | 29
618 |  | Tomadas tipo schuko 2P+Tc/alvelos proteg. EFA- ext | 1.99 |  | Un | 100 | 199
619 |  | Tomadas tipo schuko 3x2P+T | 3.39 |  | Un | 100 | 339
620 |  | Tomada tipo schuko sextupla c/ int. 10/16A c/ cabo | 5.7 |  | Un | 10 | 57
621 |  | Tomadas de passagem p/T.V.c/ espelho | 6.6 |  | Un | 10 | 66
622 |  | Tomadas separadora TV | 4.6 |  | Un | 10 | 46
623 |  | Tomadas enc. femea 3P+T+N - estanque IP44 | 2.75 |  | Un | 12 | 33
624 |  | Bloco tomadas simples RJ-45 EFA | 2.75 |  | Un | 12 | 33
625 |  | Bloco tomadas triplas p/ calha EFA (conetores RJ 45) | 8.33 |  | Un | 12 | 99.96
626 |  | Bloco tomadasschuck duplo RJ-45 EFA | 11.54 |  | Un | 24 | 276.96
627 |  | Conector c/ resina SA-101 | 3.25 |  | Un | 12 | 39
628 |  | Conector RJ45 CAT6 UTP | 1.81 |  | Un | 100 | 181
629 |  | Tomada 2P+T (SCHUKO) C/ ALV PROT CZ IP65 | 2.94 |  | Un | 100 | 294
630 |  | Tomada 2P+T SCHUKO ALV.PROT BR SUNO | 2.33 |  | Un | 100 | 233
631 |  | Tomada RJ45 CAT.6-2xUTP BR SUNO | 9.25 |  | Un | 20 | 185
632 |  | Tomada 2P+T (SCHUCO) c/ALV PROT BR | 1.99 |  | Un | 200 | 398
633 |  | Tomada ENC FEMEA 2P+T 16A 230V IP44 | 2.08 |  | Un | 50 | 104
634 |  | Tomada ENC FEMEA 3P+T+N 16A 400v IP44 | 2.8 |  | Un | 30 | 84
635 |  | Automático escada 16A.-250V/220V ORB / tipo saia | 16.5 |  | Un | 4 | 66
636 |  | Automatico escada c/fixação tec.omega HG | 16.5 |  | Un | 12 | 198
637 |  | Curvas VD 50 M/M | 1.59 |  | Un | 12 | 19.08
638 |  | Angulos interiores variaveis p/ calha 110 x 50 | 1.55 |  | Un | 40 | 62
639 |  | Angulos exterior.variaveis p/calha 110 x 34 | 1.55 |  | Un | 40 | 62
640 |  | Angulos brancos ext. variaveis p/ calha 110 x 50 | 1.55 |  | Un | 40 | 62
641 |  | Angulos plano variavel 110 x 34 EFA | 1.55 |  | Un | 40 | 62
642 |  | Angulo Interior variável p/ calha 110x50 Branco | 1.55 |  | Un | 40 | 62
643 |  | Angulo Plano variável p/ calha 110x50 branco | 1.55 |  | Un | 40 | 62
644 |  | Angulo ext var p/ calha 110x34 | 1.55 |  | Un | 40 | 62
645 |  | Angulo exterior var p/ calha 110x50 branco | 1.55 |  | Un | 40 | 62
646 |  | Tubo VD 32 mm | 0.53 |  | m | 60 | 31.8
647 |  | Tubo termoretractil 19/6 - 1mt | 2.4 |  | Un | 30 | 72
648 |  | Tubo termoretractil 30/8 - 1 mt. | 2.85 |  | Un | 20 | 57
649 |  | Tubo termoretractil 40/12 - 1 mt. | 3.5 |  | Un | 12 | 42
650 |  | Tubo termoretractil 50/16 - 1 mt. | 4.75 |  | Un | 12 | 57
651 |  | Tubo termoretractil 12/3 - 1 mt. | 1.74 |  | m | 30 | 52.2
652 |  | Tubo anelado ( corrugado) de 16 mm - cinzento | 0.13 |  | m | 600 | 78
653 |  | Tubo anelado de 20 mm ( 3 x 2,5) - azul - c/ cablagem | 1.06 |  | m | 300 | 318
654 |  | Tubo anelado ( corrugado) de 32 mm - cinza | 0.35 |  | m | 200 | 70
655 |  | Tubo anelado (corrugado) dupla parede 63 mm - vermelho | 0.78 |  | m | 200 | 156
656 |  | Tubo anelado (corrugado) de 75 mm - cinza | 1.05 |  | m | 200 | 210
657 |  | Tubo anelado (pvc) 75 mm - p/ cabos eléctricos | 1.05 |  | m | 100 | 105
658 |  | Extremidade termoretractil eb2-30-9 | 0.99 |  | Un | 12 | 11.88
659 |  | Extremidade termoretractil 4x16diam/35mm | 1.4 |  | Un | 12 | 16.8
660 |  | Extremidade termoretratil 4x10-50mm | 1.4 |  | m | 24 | 33.6
661 |  | Extremidade termoretractil eb3-56-20 | 4.25 |  | Un | 12 | 51
662 |  | Extremidade termoretractil eb4-42-12 | 0.92 |  | Un | 12 | 11.04
663 |  | Extremidade termoretractil p/ fvv 3 x 95 x 50 | 1.92 |  | Un | 12 | 23.04
664 |  | Extremidade termoretractil eb4-55-25 | 1.4 |  | Un | 12 | 16.8
665 |  | Manga ( tubo) termorectrátil srh2 - 19-6 | 2.34 |  | m | 12 | 28.08
666 |  | Manga ( tubo) termoretractil szh2-12-3 | 1.75 |  | m | 12 | 21
667 |  | Manga ( tubo) termoretractil 6,4/3,2 PT | 0.57 |  | m | 12 | 6.84
668 |  | Manga (tubo) termoretractil 9,5/4,8 PT | 0.6 |  | m | 50 | 30
669 |  | Tubo VD 16 MM | 0.16 |  | m | 612 | 97.92
670 |  | Tubo fibra 8,01 mm 31-1 | 1 |  | m | 12 | 12
671 |  | Tubo Dupla Parede 2WW 63mm vermelho (rolo 50mts) | 0.78 |  | Un | 200 | 156
672 |  | Manga poliolefina 6,5-3,0 PT (HFT-6,0-NG) | 0.2 |  | Un | 50 | 10
673 |  | Tubo VD 16mm (atado 102mts) | 0.16 |  | Un | 1020 | 163.2
674 |  | batente p/ tubo VD 63 | 0.71 |  | Un | 24 | 17.04
675 |  | Tubo termorretractil 3-4:1 C/A MA47 19/6 1mt | 2.67 |  | Un | 30 | 80.1
676 |  | Batentes VD 40 mm | 0.42 |  | Un | 50 | 21
677 |  | Batentes VD 50 mm | 0.44 |  | Un | 50 | 22
678 |  | Batentes VD 32 mm | 0.22 |  | Un | 100 | 22
679 |  | Uniões de cobre GT 50 | 0.45 |  | Un | 24 | 10.8
680 |  | União de cobre GT 2,5 | 0.03 |  | Un | 100 | 3
681 |  | União de cobre GT 4 | 0.04 |  | Un | 50 | 2
682 |  | União de cobre GT 10 | 0.08 |  | Un | 50 | 4
683 |  | Uniões 16 mm | 0.08 |  | Un | 200 | 16
684 |  | Uniões 20 mm | 0.11 |  | Un | 200 | 22
685 |  | Uniões VD 63 mm | 1.08 |  | Un | 12 | 12.96
686 |  | Uniões VD 40 mm | 0.42 |  | Un | 12 | 5.04
124763.193

## Artigos (hidden)
Listagem de artigos - 01-06-2021 14:19:19
ID | Código | Descrição | Centro de Custo | Unidade de Medida | Valor da última adjudicação
501 | 1 | Lavagem e desinfeção dos equipamentos de deposição de RU no Concelho de Sines |  | vg | 0

## UnidadesMedida (hidden)
ID | DESCRICAO
4 | Kg
503 | cj
653 | con
9 | h
652 | k
8 | l
7 | m
551 | m.l
3 | m2
2 | m3
651 | me
5 | ml
552 | ml.
502 | m²
501 | m³
10 | ton
6 | un
504 | un.
1 | vg
603 | Cx
602 | Lt
601 | Un
604 | k
605 | m