## Itens
1404
[9 empty] | Valores preenchidos pelo fornecedor |  | true |  | 0
Referência Interna: | 2021/300.10.005/237 | [11 empty] | 1404
Designação: | Aquisição de material elétrico, para stock
Tipo de procedimento: | Aquisição de Bens Móveis
Lote:
Lista de Itens | [13 empty] | 19001
Número do item | Código do artigo | Designação | Custo Unitário | Centro de Custo | Unidade de Medida | Quantidade | Observações | Informação igual a existente em Base de Dados | Preço | Quantidade Vendida |  |  |  | 0
1 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha c/ +-450 x 9,0 - pretas | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.08 | 1 |  | 12486
2 |  | Abraçadeiras plasticas-serrilha c/ +-700 x 9 pretas / brancas | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.14 | 1 |  | 12487
3 |  | Abraçadeiras plásticas - serrilha - 1020 x 9 - pretas - pretas | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.59 | 1 |  | 12488
4 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha c/ +- 250 x 4,8 - pretas | #N/A | #N/A | Un | 15000 |  | #N/A | 0.02 | 1 |  | 12489
5 |  | Abraçadeira Quick New 16 CR PP | #N/A | #N/A | Un | 2000 |  | #N/A | 0.11 | 1 |  | 12490
6 |  | Abraçadeira serrilha 600x7,6 T120 XM BR | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.22 | 1 |  | 12491
7 |  | Abraçadeiras serrilha 100x2,5 T18R BR | #N/A | #N/A | Un | 5000 |  | #N/A | 0.01 | 1 |  | 12492
8 |  | Abraçadeiras serrilha 100x2,5 T18 R PT | #N/A | #N/A | Un | 10000 |  | #N/A | 0.01 | 1 |  | 12493
9 |  | Abraçadeira serrilha 200x4,6 T50R PT | #N/A | #N/A | Un | 5000 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12494
10 |  | Abraçadeira serrilha 200x4,8 T50R BR | #N/A | #N/A | Un | 3000 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12495
11 |  | Abraçadeira serrilha UB300C-B 300x4,6 PT | #N/A | #N/A | Un | 3000 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12496
12 |  | Abraçadeira serrilha 385x7,6 T120R BR | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.09 | 1 |  | 12497
13 |  | Abraçadeira serrilha 760x7,6 BR | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.14 | 1 |  | 12498
14 |  | Abraçadeiras c/aperto mecânico simples ref.305 br. | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.1 | 1 |  | 12499
15 |  | Abraçadeiras c/aperto mecânico duplas ref.305 br. | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.17 | 1 |  | 12500
16 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha c/ +- 300 x 4,8 - pretas | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12501
17 |  | Abraçadeiras plasticas - serrilha +- 300 x 4,6 brancas | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.04 | 1 |  | 12502
18 |  | Arrancadores p/lâmpada fluorescente S2 - 4/22 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.36 | 1 |  | 12503
19 |  | Arrancadores p/lâmpada fluorescente 4/80 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.33 | 1 |  | 12504
20 |  | Balastros arranq.normal 13W (schwabe) | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 1.14 | 1 |  | 12505
21 |  | Balastros arranq. normal 7/9/11 (schwabe) | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 4.17 | 1 |  | 12506
22 |  | Balastro Arranque Normal 18W SCHWABE | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 4.17 | 1 |  | 12507
23 |  | Balastros Arranque Normal 58W SCHWABE | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 11.1 | 1 |  | 12508
24 |  | Balastro Arranque Normal 36W SCHWABE | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 4.16 | 1 |  | 12509
25 |  | Balastros electronicos p/ armad. fluresc. 2 x 36 W | #N/A | #N/A | Un | 15 |  | #N/A | 8.72 | 1 |  | 12510
26 |  | Balastros eletronico QT-ECO 1x4-16/230-240S | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 7.8 | 1 |  | 12511
27 |  | Balastros eletronicos QT-I 2x14/24/21/39/220-240 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 21 | 1 |  | 12512
28 |  | Balastros eletronicos QTP5 1x14-35/220-240univ | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 12 | 1 |  | 12513
29 |  | Balastros eletronocos QTi 2 x 28/54/35/49 GII | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 21 | 1 |  | 12514
30 |  | Balastro Electronico QT - FIT8 1x58-70 240V | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 8 | 1 |  | 12515
31 |  | Balastro Eletrónico QTi 2x28/54/35/49 GII | #N/A | #N/A | Un | 15 |  | #N/A | 21 | 1 |  | 12516
32 |  | Balastros eletronicos QTP5 1 x 54 | #N/A | #N/A | Un | 15 |  | #N/A | 7.64 | 1 |  | 12517
33 |  | Base seccionavel neutro 22 x 58 NH00 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 4.75 | 1 |  | 12518
34 |  | Base neutro p/ P-100 | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 3.38 | 1 |  | 12519
35 |  | Barras junção 2,5mm | #N/A | #N/A | Un | 300 |  | #N/A | 0.72 | 1 |  | 12520
36 |  | Barras junção 4mm | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.72 | 1 |  | 12521
37 |  | Barras junção 6mm | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.88 | 1 |  | 12522
38 |  | Barras junção de 10mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.35 | 1 |  | 12523
39 |  | Barras junção 16mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 2.47 | 1 |  | 12524
40 |  | Barras de chante tripolares hagger | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 21.52 | 1 |  | 12525
41 |  | Bornes ligação latão 10mm | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.82 | 1 |  | 12526
42 |  | Bornes ligação latão 70mm | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.62 | 1 |  | 12527
43 |  | Suportes simples p/lâmpadas fluorescentes | #N/A | #N/A | Un | 300 |  | #N/A | 0.29 | 1 |  | 12528
44 |  | Suportes fluorescentes c/porta arrancador | #N/A | #N/A | Un | 150 |  | #N/A | 0.59 | 1 |  | 12529
45 |  | Suportes GU10 | #N/A | #N/A | Un | 150 |  | #N/A | 0.435 | 1 |  | 12530
46 |  | Suporte E27 Porcel P/CUP 83286 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.99 | 1 |  | 12531
47 |  | Suportes fluor. T110-GS-2A-250V-T5 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.45 | 1 |  | 12532
48 |  | Ignitores IT 2050 SAP 70W - 1000W | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.64 | 1 |  | 12533
49 |  | Ignitores electronicos IT 2000W 400 V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 42.4 | 1 |  | 12534
50 |  | Ignitores S 154 Philips HP 380-400 V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 18.4 | 1 |  | 12535
51 |  | Ignitores p/V. Sodio 1xSON T 250W | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 5.4 | 1 |  | 12536
52 |  | Ignitor Z400MK VS-POWER VAPOR SODIO | #N/A | #N/A | Un | 15 |  | #N/A | 5.333 | 1 |  | 12537
53 |  | Reatâncias V/Sódio 70W | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 14.7 | 1 |  | 12538
54 |  | Reatâncias V/Sódio 150 w | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 18.51 | 1 |  | 12539
55 |  | Reatâncias V/Sódio - 250 w | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 23.65 | 1 |  | 12540
56 |  | Reatancias V/Sódio 400W | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 35.2 | 1 |  | 12541
57 |  | Reatâncias V/Mercúrio - 80 w | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 16.3 | 1 |  | 12542
58 |  | Reatâncias HPI-T 1000W | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 85.5 | 1 |  | 12543
59 |  | Contatores LC1 - D12 - B7 - 24V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 26.88 | 1 |  | 12544
60 |  | Terminais de cravar de 2,5 mm x 6 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12545
61 |  | Terminais de Cravar de 2,5 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12546
62 |  | Terminais de cravar de 4 mm x 6 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.04 | 1 |  | 12547
63 |  | Terminais de Cravar de 4 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.04 | 1 |  | 12548
64 |  | Terminais de Cravar de 4 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.1 | 1 |  | 12549
65 |  | Terminais de cravar de 6 mm x 6 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.06 | 1 |  | 12550
66 |  | Terminais de Cravar de 6 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.06 | 1 |  | 12551
67 |  | Terminais de Cravar de 6 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.06 | 1 |  | 12552
68 |  | Terminais de Cravar de 6 mm x 12 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.06 | 1 |  | 12553
69 |  | Terminais de cravar de 10 mm x 6 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.11 | 1 |  | 12554
70 |  | Terminais de Cravar de 10 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.11 | 1 |  | 12555
71 |  | Terminais de Cravar de 10 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.11 | 1 |  | 12556
72 |  | Terminais de Cravar de 10 mm x 12 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.11 | 1 |  | 12557
73 |  | Terminais de cravar de 16 mm x 6 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.13 | 1 |  | 12558
74 |  | Terminais de Cravar de 16 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.13 | 1 |  | 12559
75 |  | Terminais de cravar de 16 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.13 | 1 |  | 12560
76 |  | Terminais de cravar de 16 mm x 12 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.13 | 1 |  | 12561
77 |  | Terminais de cravar de 25 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.16 | 1 |  | 12562
78 |  | Terminais de cravar de 25 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.17 | 1 |  | 12563
79 |  | Terminais de cravar de 25 mm x 12 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.19 | 1 |  | 12564
80 |  | Terminais de cravar de 35 mm x 8 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.26 | 1 |  | 12565
81 |  | Terminais de cravar de 35 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.26 | 1 |  | 12566
82 |  | Terminais de cravar de 35 mm x 12 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.28 | 1 |  | 12567
83 |  | Terminais de cravar Cb. GT 50-8 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 0.36 | 1 |  | 12568
84 |  | Terminais de cravar GT 50-10 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.37 | 1 |  | 12569
85 |  | Terminais de cravar 50 mm x 12 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 0.48 | 1 |  | 12570
86 |  | Terminais de cravar 70 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 0.55 | 1 |  | 12571
87 |  | Terminais de cravar de 120 mm x 10 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.15 | 1 |  | 12572
88 |  | Ligadores vagos 3x2,5 mm | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.12 | 1 |  | 12573
89 |  | Ligadores vagos 4x2,5 mm | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.16 | 1 |  | 12574
90 |  | Ligadores vagos 5x2,5 mm | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.17 | 1 |  | 12575
91 |  | Ligadores vagos 8x2,5 mm | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.33 | 1 |  | 12576
92 |  | Boquilhas V.D.C/ Porca 40 mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.37 | 1 |  | 12577
93 |  | Bucins simples - 21 mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.429 | 1 |  | 12578
94 |  | Bucins c/ sede e porca - 16 mm | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.253 | 1 |  | 12579
95 |  | Bucins c/ sede e porca - 29 mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.633 | 1 |  | 12580
96 |  | Cabo electrico VV 2 x 1,5 + T | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.7 | 1 |  | 12581
97 |  | Cabo electrico VV 2 x 2,5 + T | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.88 | 1 |  | 12582
98 |  | Cabo electrico VV 3 x 2,5 + T | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.88 | 1 |  | 12583
99 |  | Cabo electrico VV 3 x 4 + T | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 1.88 | 1 |  | 12584
100 |  | Cabo electrico VV 3 x 4 | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 1.48 | 1 |  | 12585
101 |  | Cabo electrico VV 3 x 6 | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 1.88 | 1 |  | 12586
102 |  | Cabo electrico VV 4 x 2,5 + T | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 1.4 | 1 |  | 12587
103 |  | Cabo electrico VV 4 x 4 | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 1.88 | 1 |  | 12588
104 |  | Cabo electrico VV 4 x 6 + T | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 2.99 | 1 |  | 12589
105 |  | Cabo electrico VV 4 x 6 | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 2.84 | 1 |  | 12590
106 |  | Cabo electrico VV 4 x 10 + T | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 4.7 | 1 |  | 12591
107 |  | Cabo PT-N05VV-U 2x2.5+Tmm2 CR (TB) | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.99 | 1 |  | 12592
108 |  | Cabo H05VV-F 3G1.5 mm2 PT (TA) | #N/A | #N/A | m | 1500 |  | #N/A | 0.556 | 1 |  | 12593
109 |  | Cabo H05VV-F 3G2.5 mm2 BR (TA) | #N/A | #N/A | m | 1500 |  | #N/A | 0.94 | 1 |  | 12594
110 |  | Cabo electrico VAV 3 x 10 | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 3.76 | 1 |  | 12595
111 |  | Cabo electrico VAV 4 x 6 | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 2.81 | 1 |  | 12596
112 |  | Cabo electrico VAV 4 x10 | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 4.83 | 1 |  | 12597
113 |  | Cabo electrico VAV 4 x 10 + T | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 5.78 | 1 |  | 12598
114 |  | Cabo XV 2x2,5+Tmm2 0,6/1kV PT (TB) | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.96 | 1 |  | 12599
115 |  | Cabo eléctrico FVV 2 x 1,5 + T | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.55 | 1 |  | 12600
116 |  | Cabo eléctrico FVV 2 x 2,5 + T | #N/A | #N/A | m | 2000 |  | #N/A | 0.94 | 1 |  | 12601
117 |  | Cabo eléctrico FVV 3 x 1,5 | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.55 | 1 |  | 12602
118 |  | Cabo eléctrico FVV 3 x 2,5 - Branco | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.94 | 1 |  | 12603
119 |  | Cabo eléctrico FVV 5 x 2,5 - Preto | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 1.35 | 1 |  | 12604
120 |  | Cabo eléctrico FVV 5 x 6 - Preto | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 3.28 | 1 |  | 12605
121 |  | Cabo eléctrico FVV 5 x 10 | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 4.74 | 1 |  | 12606
122 |  | Cabo UTP CAT6 cu LSZH | #N/A | #N/A | m | 3050 |  | #N/A | 0.44 | 1 |  | 12607
123 |  | Cabo aço plastificado 8 mm | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 1 | 1 |  | 12608
124 |  | Cabo Plano Flexivel H05 VV-F 2x1 mm2 BR (AUDIO) | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.51 | 1 |  | 12609
125 |  | Cabo Plano Fléxivel H05 VV-F 2x1,5mm2 BR (AUDIO) | #N/A | #N/A | Un | 300 |  | #N/A | 0.58 | 1 |  | 12610
126 |  | Cabo H05VV-F 2x1,5+T br. | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 0.59 | 1 |  | 12611
127 |  | Cabo H05VV-F 3x2,5 XV- preto | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.96 | 1 |  | 12612
128 |  | Cabo H05VV-F 5x2,5 mm2 pt | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 1.35 | 1 |  | 12613
129 |  | Cabo H05 VV-F 3x2,5 mm2 | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.94 | 1 |  | 12614
130 |  | Cabo NO5 VV-U 5x4 mm2- pt | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 1.91 | 1 |  | 12615
131 |  | Cabo Troçada 4 x 6 mm - (cobre) | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 3.03 | 1 |  | 12616
132 |  | Cabo torçada 4x6mm2 0,6/1KV PT (TB) | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 3.03 | 1 |  | 12617
133 |  | Cabo H07-R 10mm2 Preto | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 1.16 | 1 |  | 12618
134 |  | Cabo H07-R 10mm2 Azul | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 1.16 | 1 |  | 12619
135 |  | Pinças de amarração 2x 6 - 2x16 | #N/A | #N/A | Un | 25 |  | #N/A | 1.12 | 1 |  | 12620
136 |  | Pinças de amarração 4 x 6 - 4 x 16 | #N/A | #N/A | Un | 25 |  | #N/A | 1.16 | 1 |  | 12621
137 |  | Pinças de amarração 4 x 25 - 50 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 5.3 | 1 |  | 12622
138 |  | Pinças de suspensão - (multiusos) | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.7 | 1 |  | 12623
139 |  | Ferro de fixação aos postes - (grandes) | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.3 | 1 |  | 12624
140 |  | RG Pinça de suspensão PA 4x6-4x16 | #N/A | #N/A | Un | 25 |  | #N/A | 2.88 | 1 |  | 12625
141 |  | Caixa p/quadros c/ 65x40x20( FL 216B Hager) | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 55.75 | 1 |  | 12626
142 |  | Caixa aparalhagem simples | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.14 | 1 |  | 12627
143 |  | Caixa aparelhagem fundas | #N/A | #N/A | Un | 150 |  | #N/A | 0.15 | 1 |  | 12628
144 |  | Claved 4x16 Trifásica | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 26.25 | 1 |  | 12629
145 |  | Caixa derivação estanques 80 x 80 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.29 | 1 |  | 12630
146 |  | Caixa derivação estanques 90x90x50 mm | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 0.9 | 1 |  | 12631
147 |  | Caixa derivação estanques 101x101x42 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.05 | 1 |  | 12632
148 |  | Caixa derivação estanques c/pf 150 x 110 x 070 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.45 | 1 |  | 12633
149 |  | Tampa p/ caixas dederivação interiores | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.19 | 1 |  | 12634
150 |  | Caixa distribuição golf superf. p. opaca 1 fila 8 mod. | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 14.4 | 1 |  | 12635
151 |  | Caixa Gamma 1 fila 13 mos (HG) | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 11 | 1 |  | 12636
152 |  | Calha tecnica p/ colar ao chão | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 1.34 | 1 |  | 12637
153 |  | Calha ómega | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 2.2 | 1 |  | 12638
154 |  | Calha técnica branca 110 x 34 EFA | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 3.09 | 1 |  | 12639
155 |  | Calha tecnica branca 110 x 50 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 3.13 | 1 |  | 12640
156 |  | Calha técnica branca 20x12,5 EFA | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 0.43 | 1 |  | 12641
157 |  | Topos p/ calha técnica 20 x 12,50 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.2 | 1 |  | 12642
158 |  | Topos p/ calha técnica 110 x 50 branco | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.86 | 1 |  | 12643
159 |  | Cantos interiores p/ calha EFA - 20 x 12,50 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.25 | 1 |  | 12644
160 |  | Cantos exteriores p/ calha EFA - 20 x 12,50 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.25 | 1 |  | 12645
161 |  | Aro fixação plástico | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12646
162 |  | Calha de chão 50x12 CZ | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.35 | 1 |  | 12647
163 |  | Calha 110x50 Branca | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 3.13 | 1 |  | 12648
164 |  | Calha 110x34 Branca | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 3.09 | 1 |  | 12649
165 |  | Topo P/ calha 110x50 Branco | #N/A | #N/A | m | 40 |  | #N/A | 0.85 | 1 |  | 12650
166 |  | Topo P/ calha 110x34 Branco | #N/A | #N/A | m | 40 |  | #N/A | 0.85 | 1 |  | 12651
167 |  | Botões pressão interiores c/ espelho | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.8 | 1 |  | 12652
168 |  | Botões pressão int. c/ esp. e sinalização LEG/DIV. | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2.9 | 1 |  | 12653
169 |  | Botões pressão ext. estanques | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 12654
170 |  | Campainhas p/ interior habitação - 230v | #N/A | #N/A | Un | 8 |  | #N/A | 6.5 | 1 |  | 12655
171 |  | Campainhas p/ exterior habitação - 220v | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 6.5 | 1 |  | 12656
172 |  | Campainha exterior industrial c/ 230V | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 68.25 | 1 |  | 12657
173 |  | Telefone (citymax) basic br. F080447 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 10.4 | 1 |  | 12658
174 |  | Botão pressão 12V campainha br. unica base | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 5.5 | 1 |  | 12659
175 |  | Botão pressão luminosa br. unica base | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 2.92 | 1 |  | 12660
176 |  | Campainha 12V com transformador | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 27.5 | 1 |  | 12661
177 |  | Comutadores lustre exteriores EFA p/ calha | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 2.02 | 1 |  | 12662
178 |  | Comutadores escada simples ext. p/ calha EFA | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.67 | 1 |  | 12663
179 |  | Comutador de escada BR SUNO | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2 | 1 |  | 12664
180 |  | Condensador p/ lâmpada vapor sódio 70w | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2 | 1 |  | 12665
181 |  | Condensador l.m.k.m. 60 - 10 /250 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 1.8 | 1 |  | 12666
182 |  | Condensador mod. 250 - 20 VF | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2.4 | 1 |  | 12667
183 |  | Condensador 25 VF | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.1 | 1 |  | 12668
184 |  | Condensadores 12uF/250 V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2 | 1 |  | 12669
185 |  | Condensador 30 UF/250V 20/10 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.6 | 1 |  | 12670
186 |  | Condensador 32UF/250V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 5.7 | 1 |  | 12671
187 |  | Condensador 33 UF/250W | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 5.7 | 1 |  | 12672
188 |  | Condensador 32 MF 250 V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 5.7 | 1 |  | 12673
189 |  | Condensador 50 MF | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 3.7 | 1 |  | 12674
190 |  | Condensador 12uF P/ LAMP. I.M./V.S. 70W 250V | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.95 | 1 |  | 12675
191 |  | Condensador COMAR 80uF C/ Cabo | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.9 | 1 |  | 12676
192 |  | Contactor LC1 D25 Q7 - 380v (3p) | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 44 | 1 |  | 12677
193 |  | Contactor LC1 D40 V7 TMEC. | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 78.8 | 1 |  | 12678
194 |  | Contactor LC1 D80 P7 - 230 V / 50-60Hz | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 174 | 1 |  | 12679
195 |  | Contactor LC1 D25 P7 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 44 | 1 |  | 12680
196 |  | Contactor 63 A - 4 NA 230V - 3 modelar - HG | #N/A | #N/A | Un | 3 |  | #N/A | 76.33 | 1 |  | 12681
197 |  | Contactor LC1 D32 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 62.3 | 1 |  | 12682
198 |  | Contactor LC D40 P7 / 11 - 220V TMEC. | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 77.66 | 1 |  | 12683
199 |  | Contactor 25A 4 NA 230V 2 MOD | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 27 | 1 |  | 12684
200 |  | Contactor auxiliar OF/SD/SDE/SDV NS100/NS250 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 25 | 1 |  | 12685
201 |  | Contactor 3P-NA-NF 7,5 KW 24V | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 32 | 1 |  | 12686
202 |  | Contactor 3P+NA+NF 7,5 KW 230V CA - LC1-D18-P7 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 32 | 1 |  | 12687
203 |  | Contactor 3P+NA+NF 11KW 24V CA - LC1 - D25 - B7 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 44 | 1 |  | 12688
204 |  | Contactores 3P+NA+NF 15 KW 24V | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 62.3 | 1 |  | 12689
205 |  | Contactor 3P+NA+NF 11KW 230V | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 44 | 1 |  | 12690
206 |  | Contactor 80A AC3 3P+NA+NF BOB 230VCA | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 174 | 1 |  | 12691
207 |  | Contactor 63A 4NA 230V 3 MOD | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 76 | 1 |  | 12692
208 |  | Contactor 3P 75KW 150A S/ Bobine | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 268 | 1 |  | 12693
209 |  | Contactor 3P+NA+NF 15KW 24V | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 60 | 1 |  | 12694
210 |  | Bloco contactos temporizados trabalho 0,1/305 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 38.3 | 1 |  | 12695
211 |  | Relé nível tipo RN 11/380 v | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 22.7 | 1 |  | 12696
212 |  | Relé cont. poço / depósito 11 pinos / 250V | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 36.4 | 1 |  | 12697
213 |  | Relé alternância tripla red 230V | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 49.75 | 1 |  | 12698
214 |  | Relé alternância ( programador ) 0,5-10 min. 230 VAC | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 49 | 1 |  | 12699
215 |  | Relés de seq. e falta fase 3 x 400 V | #N/A | #N/A | Un | 8 |  | #N/A | 28 | 1 |  | 12700
216 |  | Relé Contr. Seq. falta fases 230/440V | #N/A | #N/A | Un | 15 |  | #N/A | 28 | 1 |  | 12701
217 |  | Relé mini cas 2 -- 24ac/dc flygt | #N/A | #N/A | Un | 15 |  | #N/A | 20 | 1 |  | 12702
218 |  | Relé "Weidmuller", RCL 424730 c/ bobine 250 Vac | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2.9 | 1 |  | 12703
219 |  | Relé " Hager" ER 135,238135, 16A 250 Vac. | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 31.7 | 1 |  | 12704
220 |  | Rele de alternancia RAL 202 TEO 230VAC | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 23 | 1 |  | 12705
221 |  | Relé térmico regulável 2,5 a 4 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 29.17 | 1 |  | 12706
222 |  | Relé térmico regulável K7D - 4,5 a 7 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 30.33 | 1 |  | 12707
223 |  | Relé térmico regulável 12 a 18 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 32.17 | 1 |  | 12708
224 |  | Bobine de chamada LX 1- D2 M5 = 220 V | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 11 | 1 |  | 12709
225 |  | Bobine de chamada LX 1 - D2 F5 = 380 V | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 11.25 | 1 |  | 12710
226 |  | Bobine de chamada LX 1 - D2 B5 = 380 V | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 11 | 1 |  | 12711
227 |  | Bobines LCI- 380v | #N/A | #N/A | Un | 8 |  | #N/A | 11.25 | 1 |  | 12712
228 |  | Bobine D09/D38 230VCA | #N/A | #N/A | Un | 8 |  | #N/A | 11.12 | 1 |  | 12713
229 |  | Bobine D40/95 24 VCA | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 28 | 1 |  | 12714
230 |  | Bobine F115/150 220VCA | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 46.66 | 1 |  | 12715
231 |  | Celula Fotoelectrica RTF-82 C/Base 220V | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 11.25 | 1 |  | 12716
232 |  | Pressostato PM5 - 220 V | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 7.5 | 1 |  | 12717
233 |  | Pressostatos 0.8 a 4.8 bar 9013 FSG-2 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 8.5 | 1 |  | 12718
234 |  | Pressostato ITL 220V 6KG | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 8.5 | 1 |  | 12719
235 |  | Disjuntores iC60N 3P 25A D | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 42.16 | 1 |  | 12720
236 |  | Disjuntores unipolares 20 - A HG-CHN | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 1.23 | 1 |  | 12721
237 |  | Disjuntores unipolares 32 - A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.1 | 1 |  | 12722
238 |  | interruptor diferencial mono 40A 300mma HG/ABB | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 17.7 | 1 |  | 12723
239 |  | Disjuntor 3P 6/10Ka C-32A 3 mod | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 26.83 | 1 |  | 12724
240 |  | Disjuntor 4P 3KA C-40A 4M C/PE | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 34.66 | 1 |  | 12725
241 |  | Disjuntor 4P 25A C 3ka hager | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 34.66 | 1 |  | 12726
242 |  | Disjuntor unipolares 20 A HAGER | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.2 | 1 |  | 12727
243 |  | Disjuntores 1P 10A C 3ka hager | #N/A | #N/A | Un | 25 |  | #N/A | 1.24 | 1 |  | 12728
244 |  | Disjuntor 1P 10A C 3KA Hager | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.22 | 1 |  | 12729
245 |  | Disjuntor 1P 16A C 3KA Hager | #N/A | #N/A | Un | 80 |  | #N/A | 1.24 | 1 |  | 12730
246 |  | Disjuntor 1P 25A C 3KA Hager | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 3.7 | 1 |  | 12731
247 |  | Disjuntores 4P 15KA C-125A 6MOD | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 226.25 | 1 |  | 12732
248 |  | Interruptor diferencial - 2x25A 300mA HG | #N/A | #N/A | Un | 8 |  | #N/A | 17.12 | 1 |  | 12733
249 |  | Disjuntor / Interruptor diferencial - 2x25A 500 mA | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 35.5 | 1 |  | 12734
250 |  | Interruptor diferencial - 2x40A 30 mA | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 21.5 | 1 |  | 12735
251 |  | Disjuntor 3P+N 32A C 6/10KA NF T832 - 3 módulos | #N/A | #N/A | Un | 3 |  | #N/A | 39.33 | 1 |  | 12736
252 |  | Disjuntor 4P 10KA C-100A - 6MOD | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 169.5 | 1 |  | 12737
253 |  | Interruptor diferencial - 4x25A 300mA HG | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 19.3 | 1 |  | 12738
254 |  | Interruptor diferencial - 4P 80A 300MA (HG) | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 66 | 1 |  | 12739
255 |  | Interruptor dif. 4P 100A 300MA | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 75.3 | 1 |  | 12740
256 |  | Disjuntor / Interruptor diferencial - 4x63A 500mA | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 57.5 | 1 |  | 12741
257 |  | Disjuntores tripolar - 6 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 15.16 | 1 |  | 12742
258 |  | Disjuntores tripolar - 10 A AB | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 14 | 1 |  | 12743
259 |  | Disjuntores tripolar - 15 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 14 | 1 |  | 12744
260 |  | Disjuntores tripolar - 16 A HG | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 14 | 1 |  | 12745
261 |  | Disjuntores tripolar - 20 A AB | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 14.833 | 1 |  | 12746
262 |  | Disjuntores tripolar - 63 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 36.5 | 1 |  | 12747
263 |  | Disjuntores tetrapolar - 16 A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 33.2 | 1 |  | 12748
264 |  | Disjuntores tetrapolar - 20 A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 33.66 | 1 |  | 12749
265 |  | Disjuntores tetrapolar - 32 A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 34.5 | 1 |  | 12750
266 |  | Disjuntores tetrapolar - 63 A HG/ABB | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 42.4 | 1 |  | 12751
267 |  | Disjuntores bipolar - 10 A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 15.7 | 1 |  | 12752
268 |  | Disjuntores bipolar - 15 A | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 14.5 | 1 |  | 12753
269 |  | Disjuntores bipolar - 16 A HG | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 14.5 | 1 |  | 12754
270 |  | Disjuntores bipolar - 20 A HG | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 16.16 | 1 |  | 12755
271 |  | Disjuntores bipolar - 25 A ABB | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 17.25 | 1 |  | 12756
272 |  | Disjuntores bipolar - 32 A ABB | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 17.66 | 1 |  | 12757
273 |  | Disjuntores bipolar - 40 A | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 18.83 | 1 |  | 12758
274 |  | Disjuntores corte geral monofasico 25 Amp. | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 6.16 | 1 |  | 12759
275 |  | Disjuntores corte geral 4 x 63A | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 18.33 | 1 |  | 12760
276 |  | Busca polos | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 0.7 | 1 |  | 12761
277 |  | Gambiarra fluor. prof - 5 mts | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 11.5 | 1 |  | 12762
278 |  | Gambiarra p/ bateria | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 14.33 | 1 |  | 12763
279 |  | Electrodos terra c/1.5mt | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.6 | 1 |  | 12764
280 |  | Electrodos terra c/2 mts | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 4.7 | 1 |  | 12765
281 |  | Adaptador entrada CEE macho 16A / schuko | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 8.1 | 1 |  | 12766
282 |  | Sondas nivel água | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.1 | 1 |  | 12767
283 |  | Reguladores tempo EH-115-16A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 18.5 | 1 |  | 12768
284 |  | Programador horario c/ res 1 NA 16 A-230V AC IP20 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 25.2 | 1 |  | 12769
285 |  | Contador horas 24V 50HZ (56xmm) HG | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 11 | 1 |  | 12770
286 |  | Armário de distribuição de passeio 0+4c/maciço | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 507 | 1 |  | 12771
287 |  | Armário 900x810x360mm c/ base | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 344.5 | 1 |  | 12772
288 |  | Barrinha monofasica de 120A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 9.6 | 1 |  | 12773
289 |  | Caixa tipo orion plus 650x500x250 IP65 | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 57.25 | 1 |  | 12774
290 |  | Caixa tipo orion plus 800x600x300 IP65 | #N/A | #N/A | Un | 3 |  | #N/A | 107 | 1 |  | 12775
291 |  | Caixa tipo orion plus / poliester 500x300x200 mm | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 77.75 | 1 |  | 12776
292 |  | Caixa tipo orion poliester 350x300x160 IP | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 67.5 | 1 |  | 12777
293 |  | Caixa mini gama 10 MOD | #N/A | #N/A | Un | 8 |  | #N/A | 6.75 | 1 |  | 12778
294 |  | Caixa Mini-gamma 6 mod | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 4.5 | 1 |  | 12779
295 |  | Platine metálica c/ 480 x 243 mm | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 7.25 | 1 |  | 12780
296 |  | Platine isolante p/cx800x600 | #N/A | #N/A | Un | 3 |  | #N/A | 21.33 | 1 |  | 12781
297 |  | Ponteira isol.2,5 mm | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.02 | 1 |  | 12782
298 |  | Ponteira isol. 4 mm | #N/A | #N/A | Un | 300 |  | #N/A | 0.02 | 1 |  | 12783
299 |  | Ponteira isol. 6 mm | #N/A | #N/A | Un | 300 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 12784
300 |  | Ponteira isolada 50-20 mm - TE 50 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.1 | 1 |  | 12785
301 |  | Ponteira isolada 25-16 mm - TE 25 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.1 | 1 |  | 12786
302 |  | Barramento p/ calha ómega 80 A - tetrapolar | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 12.6 | 1 |  | 12787
303 |  | Barramento de terra neutro p/ cálha ómega | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.9 | 1 |  | 12788
304 |  | Barramento neutro para calha ómega 4x16-9x10mm | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.9 | 1 |  | 12789
305 |  | Blocos autónomos não permenentes | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 19.9 | 1 |  | 12790
306 |  | Fotoluminescente c/ porta p/ baixo | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 12791
307 |  | Boiador nível c/ peso - 5 mts. | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 20.67 | 1 |  | 12792
308 |  | Interruptor bóia c/ 15 mts cabo | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 45.8 | 1 |  | 12793
309 |  | Bóia de nível c/ contacto seco (azuis e amarelas) | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 20.6 | 1 |  | 12794
310 |  | Interruptor bóia de nível c/ cabo de 6 mts. | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 29 | 1 |  | 12795
311 |  | Fim-de-curso Tel. Osisw refªZCO21+contacto.XE2 5P | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 8 | 1 |  | 12796
312 |  | Mola fecho contato telem.osisw. ref.019110 ZCE06 | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 9 | 1 |  | 12797
313 |  | Entrada bucim telem. refª ZCDEG11 ref.019236 | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 1.14 | 1 |  | 12798
314 |  | Caixa vector estanque IP55-7 8/10 MOD | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 17.5 | 1 |  | 12799
315 |  | caixa Orion plus POL. P. OPACA 500x400x200 IP 65 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 50 | 1 |  | 12800
316 |  | Platina Isolante A.500 L.400 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 11 | 1 |  | 12801
317 |  | Fechadura S/Chave P100 (EDP) | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 7.8 | 1 |  | 12802
318 |  | CX vector estanque IP55-7 8/10 MOD | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 17.5 | 1 |  | 12803
319 |  | eletrodo terra 2,0 Mts x 5/8" c/ rosca | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4.6 | 1 |  | 12804
320 |  | Pente ligação 3P (PONT) ISOL. 1 MT | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 21.5 | 1 |  | 12805
321 |  | Base verde/amarelo p/barramento | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 0.46 | 1 |  | 12806
322 |  | Barramento 6x16+7x10 s/ base | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 1.59 | 1 |  | 12807
323 |  | Base azul p/ barramento | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 0.47 | 1 |  | 12808
324 |  | Barramento Neutro 15-10/16 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 1.88 | 1 |  | 12809
325 |  | Lubrificante dielétrico | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 11.65 | 1 |  | 12810
326 |  | Extensão tripla c/ 6m | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4.67 | 1 |  | 12811
327 |  | Extensão c/ terra 220V - 25 mts - c/ enrolador | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 28.9 | 1 |  | 12812
328 |  | Extensão tripla 2P+T 3G1,5 16A C/ ALV.Prot. 1,5 Mts BR | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.13 | 1 |  | 12813
329 |  | Extensão tripla 2P+T 3G1,5 16A C/ ALV.Prot. 3 Mts BR | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 3.3 | 1 |  | 12814
330 |  | Extensão tripla 2P+T 3G1,5 16A C/ ALV. prot. 5 Mts BR | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 4.66 | 1 |  | 12815
331 |  | Fichas triplas c/ terra - 16A. | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.16 | 1 |  | 12816
332 |  | Fichas macho 16 A - 3P+T+N | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.05 | 1 |  | 12817
333 |  | Ficha Femea 10A BR 1340030033 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 0.48 | 1 |  | 12818
334 |  | Ficha macho 2P 10A BR C/Saida direita | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 0.5 | 1 |  | 12819
335 |  | Ficha tripla T/TL 16A 250V | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 3.25 | 1 |  | 12820
336 |  | Ficha macho 3P+T+N 125A 400V IP67 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 35 | 1 |  | 12821
337 |  | Ficha Femea SCHUKO 2P+T 16A 250V Borracha | #N/A | #N/A | Un | 150 |  | #N/A | 1.8 | 1 |  | 12822
338 |  | Ficha Tripla Schuko 2P+T 16A 250V Borracha | #N/A | #N/A | Un | 60 |  | #N/A | 12.95 | 1 |  | 12823
339 |  | Ficha macho Schuko 2P+T 16A 250V Borracha | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 1.32 | 1 |  | 12824
340 |  | Fichas triplas tipo schuko c/ terra | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 2.25 | 1 |  | 12825
341 |  | Fichas femea 3P+T+N 125A 400V | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 44.42 | 1 |  | 12826
342 |  | Fichas femea 3P+T+N 63A 400V IP67 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 19.58 | 1 |  | 12827
343 |  | Fichas macho 3P+T+N 125A 400V IP67 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 42.75 | 1 |  | 12828
344 |  | Ficha adaptadora CEE macho 16A 3P/ Schuko | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 8.08 | 1 |  | 12829
345 |  | Centro Schuko c/ Obturador Branco | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.6 | 1 |  | 12830
346 |  | Fichas trifasicas CEE macho 5x32 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.85 | 1 |  | 12831
347 |  | Fichas trifasicas CEE femea 5x32 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.4 | 1 |  | 12832
348 |  | Fichas trifasicas CEE macho - 5 x 16 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.05 | 1 |  | 12833
349 |  | Fichas trifasicas CEE femea - 5 x 16 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.7 | 1 |  | 12834
350 |  | Fichas CEE - femea - 2P+T / 16A | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.5 | 1 |  | 12835
351 |  | Fichas CEE - macho - 2P+T / 16A | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 1.8 | 1 |  | 12836
352 |  | Fichas fêmeas CEE c/ fixação mural 5 x 16 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 3.41 | 1 |  | 12837
353 |  | Ficha RJ45 | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.24 | 1 |  | 12838
354 |  | Fichas RJ11 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.06 | 1 |  | 12839
355 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - preto | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.15 | 1 |  | 12840
356 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - azul | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.15 | 1 |  | 12841
357 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - castanho | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.15 | 1 |  | 12842
358 |  | Fio HO7V-U 1,5 mm - verde/amarelo | #N/A | #N/A | m | 1000 |  | #N/A | 0.15 | 1 |  | 12843
359 |  | Fio V 2,5 mm - castanho | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.26 | 1 |  | 12844
360 |  | Fio V 2,5 mm - preto | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.26 | 1 |  | 12845
361 |  | Fio V 4 mm - A/V (terra) | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12846
362 |  | Fio V 4 mm - castanho | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12847
363 |  | Fio V 6 mm - preto | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.595 | 1 |  | 12848
364 |  | Fio V 16 mm - castanho | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 1.6 | 1 |  | 12849
365 |  | Fio V 16 mm - azul | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 1.6 | 1 |  | 12850
366 |  | Fio V 35 mm - A/V | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 3.22 | 1 |  | 12851
367 |  | Fio H07V-U 2,5mm2 verde/amarelo | #N/A | #N/A | m | 500 |  | #N/A | 0.26 | 1 |  | 12852
368 |  | Fio H07V-U 4mmm2 preto (TA) | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12853
369 |  | Fio HO7V-K 4 preto | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12854
370 |  | Fio HO7V-K 4 azul | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12855
371 |  | Fio HO5V-K 4 verde/amarelo | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12856
372 |  | Fio HO5V-K castanho | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12857
373 |  | Fio H03VH-H 2 x 1,5 mm2 | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.2 | 1 |  | 12858
374 |  | Fita Isoladora - verde/amarela | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.66 | 1 |  | 12859
375 |  | Fita Isoladora - branca | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.66 | 1 |  | 12860
376 |  | Fita Isoladora templex 1300 3M 18x20 Preta | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.66 | 1 |  | 12861
377 |  | Fita Isoladora templex 1300 3M 18x20 Azul | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.66 | 1 |  | 12862
378 |  | Fita Isoladora templex 1300 3M 18x20 Branca | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.66 | 1 |  | 12863
379 |  | Plafond inquebrável oval | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 5.6 | 1 |  | 12864
380 |  | Fusíveis cartucho/ rolo - 10A (10x38) | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12865
381 |  | Fusíveis cartucho / rolo - 12A. (10x38) | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12866
382 |  | Fusíveis cartucho -25 A. (14x51) | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.8 | 1 |  | 12867
383 |  | Fusíveis NH 00 - 36A. | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.7 | 1 |  | 12868
384 |  | Fusíveis NH 00 - 50A. | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 1.7 | 1 |  | 12869
385 |  | Fusíveis NH 00 - 80A. | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.7 | 1 |  | 12870
386 |  | Fusíveis NH 00 - 63A. | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.7 | 1 |  | 12871
387 |  | Fusíveis NH 00 - 125 A. | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.55 | 1 |  | 12872
388 |  | Fusíveis NH 00 - 160A. | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2.5 | 1 |  | 12873
389 |  | Fusíveis NH 01 - 100A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 3.5 | 1 |  | 12874
390 |  | Fusíveis NH 1 - 125A. - 500V | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.55 | 1 |  | 12875
391 |  | Fusíveis NH - 1-200A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.1 | 1 |  | 12876
392 |  | Fusíveis NH1 - 250 - 500V | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.1 | 1 |  | 12877
393 |  | Fusíveis rolo 10 x 38 - 6 amp | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.28 | 1 |  | 12878
394 |  | Fusíveis Rolo 10x38 -16A | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.41 | 1 |  | 12879
395 |  | Fusíveis Rolo 14x51 - 32A. | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 0.79 | 1 |  | 12880
396 |  | Fusíveis Rolo 14x51 50A | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 0.83 | 1 |  | 12881
397 |  | Fusíveis Rolo 22x58 - 80A. | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.1 | 1 |  | 12882
398 |  | Fusível - Tubo Neutro ZR0 - R211569J | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.27 | 1 |  | 12883
399 |  | Fusível - Tubo de neutro - ZR1 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.42 | 1 |  | 12884
400 |  | Fusível 22x58 ZR2 40A GL 690V - J213609J Ferraz | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.93 | 1 |  | 12885
401 |  | Fusível 10x38 ZR0 10GL 500V - S218194J | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12886
402 |  | Fusível NH1 C_KTF 160A gG 500V | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.55 | 1 |  | 12887
403 |  | Fusível 10x38 ZR 4GL 500V - X213598J | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.4 | 1 |  | 12888
404 |  | Fusível 10x38 ZR 2GL 500V D213098J | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.26 | 1 |  | 12889
405 |  | Fusível 10x38 ZR 6A GL (420006) | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.28 | 1 |  | 12890
406 |  | Fusível 22x58 ZR2 63A GL (422063) | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.98 | 1 |  | 12891
407 |  | Base porta fusível rolo 22 x 58 - 100A /3 pólos | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 12.5 | 1 |  | 12892
408 |  | Base porta fusíveis de rolo 22 x 58 -80A | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4.8 | 1 |  | 12893
409 |  | Corta-Circuitos Secc 100A 3P | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 12.5 | 1 |  | 12894
410 |  | Interruptor de corte tetrapolar 40 A | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 14.25 | 1 |  | 12895
411 |  | Interruptor de corte tetrapolar 160 A | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 57.5 | 1 |  | 12896
412 |  | Interruptores bipolares c/ 2 polos | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 7 | 1 |  | 12897
413 |  | Interruptor iSW 4P 63A | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 22.5 | 1 |  | 12898
414 |  | Interruptores diferenciais monofasicos 63A-30MA / ABB / HG | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 30.3 | 1 |  | 12899
415 |  | Interruptores diferenciais 4x40A - 300mA HG | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 23.16 | 1 |  | 12900
416 |  | Interruptores horário modular 1 canal+1H.aut. EFA | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 29.3 | 1 |  | 12901
417 |  | Interruptor horário 1 canal 24 H c/res | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 22.3 | 1 |  | 12902
418 |  | Interruptores unipolar encastrar - EFA | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.85 | 1 |  | 12903
419 |  | Interruptor bóia RNC 1002 - 10 mts cabo | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 27 | 1 |  | 12904
420 |  | Interruptores crepusculares | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 20.16 | 1 |  | 12905
421 |  | Tecla interruptor branca | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.35 | 1 |  | 12906
422 |  | Tecla interruptor dupla br. | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.42 | 1 |  | 12907
423 |  | Bloco dif. 3P+N 40A 30mA AC BDC940F - 3 módulos | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 99.5 | 1 |  | 12908
424 |  | Bloco dif. Vigi MH 4P 200-440V NSX250 | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 672.5 | 1 |  | 12909
425 |  | Contacto 1 NA | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 25 | 1 |  | 12910
426 |  | Corpo int. FDC XCKD p/bucim NF+NA -AC.brusca | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 8.5 | 1 |  | 12911
427 |  | Bloco de contactos NA + NF | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 7.5 | 1 |  | 12912
428 |  | Cabeça haste flexivel com mola | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 9.5 | 1 |  | 12913
429 |  | Bloco contactor temporizados trab. 0,1 / 30 S | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 39.3 | 1 |  | 12914
430 |  | Interruptor crepuscular c/ celula embutir EEN101 (HG) | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 94 | 1 |  | 12915
431 |  | Interruptor DIF. 2P 40A 30MA Tipo AC C/ PE | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 21.5 | 1 |  | 12916
432 |  | Interruptor DIF. 4P 25A 300MA Tipo AC C/PE | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 19.3 | 1 |  | 12917
433 |  | Interruptor DIF. 4P 80A 300MA | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 66.1 | 1 |  | 12918
434 |  | Interruptor DIF. 4P 63A 30MA Tipo AC C/PE | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 37.4 | 1 |  | 12919
435 |  | Interruptor DIF. 4P 63A 300MA Tipo AC C/PE | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 25.3 | 1 |  | 12920
436 |  | Interruptor Horário 1 Canal 24h C/RES | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 22.3 | 1 |  | 12921
437 |  | Interruptor de BOIA RNC 1002- 15mts Cabo | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 42.58 | 1 |  | 12922
438 |  | Interruptor de nível minimatic/c 10A C/ Cabo 5m | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 19.16 | 1 |  | 12923
439 |  | Interruptor Corte visivel 4x125A | #N/A | #N/A | Un | 2 |  | #N/A | 41.5 | 1 |  | 12924
440 |  | Interruptor Horario 1 Canal 24H C/RES | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 22.33 | 1 |  | 12925
441 |  | Interruptor Unipolar EFAPEL | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 0.85 | 1 |  | 12926
442 |  | Interruptor de BOIA RNC 1002 - 10mts CABO | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 26.91 | 1 |  | 12927
443 |  | Lâmpadas hal esféricas E-27 - 40w (30W-230 V)- claras | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.78 | 1 |  | 12928
444 |  | Lâmpadas hal. esféricas E-27 - 60w (42 W - 230V)- claras | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.78 | 1 |  | 12929
445 |  | Lâmpadas esféricas E-27 - 75w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.44 | 1 |  | 12930
446 |  | Lâmpadas esféricas 15W - E14 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.75 | 1 |  | 12931
447 |  | Lâmpadas HLI Tubular 250W E40 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 15.41 | 1 |  | 12932
448 |  | Lâmpada INC STD 15W 230V E27 COR | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.04 | 1 |  | 12933
449 |  | Lâmpada INC STD 25W 230V E 27 COR | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.04 | 1 |  | 12934
450 |  | Lâmpadas inc. STD 25W 230V E27 AZ s/ cx | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.04 | 1 |  | 12935
451 |  | Lâmpadas INC ESF CLARA E14 60W | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.73 | 1 |  | 12936
452 |  | Lâmpadas LED G45 4W 4000K E27 Esférica Blister c/ 3 lâmpadas | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.56 | 1 |  | 12937
453 |  | Lâmpadas economizadoras E27 - 15/17/18W | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 3.03 | 1 |  | 12938
454 |  | Lâmpadas HPL-R 400W -Phil.G-86/2 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 17.95 | 1 |  | 12939
455 |  | Lâmpada HQL (NBF-U) 80 W | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 6.25 | 1 |  | 12940
456 |  | Lâmpada NAH e HQL 70 W | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 19.95 | 1 |  | 12941
457 |  | Lâmpadas HQI/T 2000W (380) | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 125.1 | 1 |  | 12942
458 |  | Lâmpadas iodeto metálico 220-240V E27 - 150W/NDL | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 17.45 | 1 |  | 12943
459 |  | Lâmpadas iodeto met. master Citywh CDO-TT Plus 100w/828 E40 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 18.7 | 1 |  | 12944
460 |  | Lâmpadas iodetos metálicos master HPI-T Plus 250W/945 E40 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 14.05 | 1 |  | 12945
461 |  | Lâmpadas HQI-TS-70W/NDL-RX7S (tipo osram) | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 10.2 | 1 |  | 12946
462 |  | LAMP VAPOR MERCURIO OVOIDE 125W E27 OPALINA | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 11.65 | 1 |  | 12947
463 |  | LAMP VAPOR MERCURIO OVOIDE 400W E40 OPALINA | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 15.95 | 1 |  | 12948
464 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-E 150W/NDL FOSCA E27 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 19.2 | 1 |  | 12949
465 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-TS 70 W/NDL RX7S | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 10.2 | 1 |  | 12950
466 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-T 400W/N/SI E40 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 14.05 | 1 |  | 12951
467 |  | LAMP IODETOS METAL HQI-TS 150W/WDL/EXCELLENCE RX7S24 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 5 | 1 |  | 12952
468 |  | Lâmpadas fluorescentes TLD 36/54 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.5 | 1 |  | 12953
469 |  | Lâmpadas fluorescentes TLM 18/54 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 4.35 | 1 |  | 12954
470 |  | Lâmpadas fluor. dulux D/E 13W/830 G24Q-1. | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 2.15 | 1 |  | 12955
471 |  | Lâmpadas fluor. dulux D 13W/840 G24D-1 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.52 | 1 |  | 12956
472 |  | Lâmpadas fluor. tipo dulux S 9 w/840 G23 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.42 | 1 |  | 12957
473 |  | Lâmpadas fluor tipo dulux D, 18W/840 (G24D-2) | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.52 | 1 |  | 12958
474 |  | Lâmpadas fluorescentes 220-240V E27 - 15w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.05 | 1 |  | 12959
475 |  | Lâmpadas fluorescentes 230V,60W,C548 (linestra) | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 10.25 | 1 |  | 12960
476 |  | Lâmpadas fluor. lumilux T5 L 8w/840 | #N/A | #N/A | Un | 60 |  | #N/A | 2.65 | 1 |  | 12961
477 |  | Lâmpadas fluoresc. lumilux FQ T5 49w/840 HO | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.65 | 1 |  | 12962
478 |  | Lâmpadas fluorescentes 220V E27 - 9w=40w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 4.05 | 1 |  | 12963
479 |  | Lâmpadas fluorescentes FQ-54W/830 - T5 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 3.18 | 1 |  | 12964
480 |  | Lâmpadas fluorescentes - 18W (Dulux) DE | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.54 | 1 |  | 12965
481 |  | Lâmpadas p/ emergência 8 W | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.5 | 1 |  | 12966
482 |  | Lâmpadas flurescentes lumin. FH T5 28w/840 HE | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.7 | 1 |  | 12967
483 |  | Lâmpadas flur. T5 HE 35W - 838 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.85 | 1 |  | 12968
484 |  | Lâmpadas flures. economizador E 27-20 W | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2.8 | 1 |  | 12969
485 |  | Lâmpadas flures. (dulux) D/E 26W/840 G24Q-3 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 12970
486 |  | Lâmpadas flures. dulux T/E 42W/827 plus GX 24Q-4 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 2.62 | 1 |  | 12971
487 |  | Lâmpadas fluor. dulux stick 20w/827 E 27 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 2.84 | 1 |  | 12972
488 |  | Lâmpadas led parathom MR16 50 36º ADV 7,8W/830 GU5.3 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 5.655 | 1 |  | 12973
489 |  | Lâmpadas Led 9,5 27 | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.89 | 1 |  | 12974
490 |  | Lâmpadas Led 5W GU10 | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 3.76 | 1 |  | 12975
491 |  | Lâmpadas flurescentes master TL mini 8W/840 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 2.28 | 1 |  | 12976
492 |  | Lâmpadas LED 18W 5700k BF 120cm vidro c/ tubo policarbonato | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 3.52 | 1 |  | 12977
493 |  | Lâmpadas LED 22w 5700k BF 150cm vidro c/ tubo policarbonato | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 5.11 | 1 |  | 12978
494 |  | Lâmpadas flurescente LUMILUX T8 L 18W/865 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 1.2 | 1 |  | 12979
495 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T8 L 58W/865 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 1.6 | 1 |  | 12980
496 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX PLUS L T8 36W/21-840 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.5 | 1 |  | 12981
497 |  | Lâmpada flurescente T5 MINI L 6W/640 BR | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.5 | 1 |  | 12982
498 |  | Lâmpada flurescente 2U DEF8 E27 15W 6400K | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.58 | 1 |  | 12983
499 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX PLUS L T8 58W/21-840 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.66 | 1 |  | 12984
500 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T5 8E/840 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.25 | 1 |  | 12985
501 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T5 MINI L 8W/765 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.25 | 1 |  | 12986
502 |  | Lâmpada flurescente FQ T5 49W/840 HO | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.3 | 1 |  | 12987
503 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX FQ T5 54W/830 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.15 | 1 |  | 12988
504 |  | Lâmpada flurescente dDULUX D/E 18W/840 G24Q-2 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.54 | 1 |  | 12989
505 |  | Lâmpada flurescente LUMILUX T8 L 36W/865 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 1.5 | 1 |  | 12990
506 |  | Lâmpada flurescente DULUX STAR STICK 20W/827 E27 | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.83 | 1 |  | 12991
507 |  | Lâmpada flurescente DULUX D/E 26W/840 G24Q-3 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.54 | 1 |  | 12992
508 |  | Lâmpada flurescente DULUX T/E 42W/827 PLUS GX24Q-4 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 3.14 | 1 |  | 12993
509 |  | Lâmpadas halogéneo p/ projetor - 1500w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.4 | 1 |  | 12994
510 |  | Lâmpadas halogéneo p/ projetor- 500w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.9 | 1 |  | 12995
511 |  | Lâmpadas halog. p/ projetor - RS 7 200w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.1 | 1 |  | 12996
512 |  | Lâmpadas halog. p/ projetor - RS 7 1000w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.1 | 1 |  | 12997
513 |  | Lâmpadas HI Spot 80 halogen - 75W ,230V-10º | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 4.85 | 1 |  | 12998
514 |  | Lâmpadas Hal. -QT - Z0 - p/ projetor - 500w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.9 | 1 |  | 12999
515 |  | Lâmpadas halogéneo 100w | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 13000
516 |  | Lâmpadas Halog. 12V. GU4. 10ª | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.42 | 1 |  | 13001
517 |  | Lâmpadas vapor sodio 250w | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 13.6 | 1 |  | 13002
518 |  | Lâmpadas VS AP S.plus 100w.E40 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 7.3 | 1 |  | 13003
519 |  | Lâmpadas VS NAV- E - 100 W super | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 8 | 1 |  | 13004
520 |  | Lâmpadas V.S. AP NAV-E 70W/I E27 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 17.95 | 1 |  | 13005
521 |  | Lâmpadas V.sodio 1xSON-t250 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 8.75 | 1 |  | 13006
522 |  | Lâmpadas hal par 16V 50w | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 0.91 | 1 |  | 13007
523 |  | Lâmpadas CDM-T 150W/830 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 20.1 | 1 |  | 13008
524 |  | Lâmpadas CDO TT PLUS 150 W - 1828 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 39.3 | 1 |  | 13009
525 |  | Lâmpadas Hal. 64542 eco A Pro 30w 230V E27 STD | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.15 | 1 |  | 13010
526 |  | Lâmpada Halogeno 64541 SUPERSTAR CL P 20W 230V E27 Esférica | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.53 | 1 |  | 13011
527 |  | Lâmpada Halogenio 64542 P 30W 230V E27 Esférica CL | #N/A | #N/A | Un | 60 |  | #N/A | 1.53 | 1 |  | 13012
528 |  | Lâmpada Halogenio 64543 ECO P 42W 230V E27 Esférica CL | #N/A | #N/A | Un | 60 |  | #N/A | 1.4 | 1 |  | 13013
529 |  | Lâmpada Halogenio 64542 ECO B 30W 230v E14 CHAMA CL | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.42 | 1 |  | 13014
530 |  | Lâmpada Vapor Sodio NAV-E 150W SUPER 4Y E40 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 9.56 | 1 |  | 13015
531 |  | Lâmpada VAPOR SODIO NAV-E 100W SUPER 4Y E40 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 8.02 | 1 |  | 13016
532 |  | Lâmpada VAPOR SODIO AP NAV-E 70W/I E27 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 17.94 | 1 |  | 13017
533 |  | Lâmpada Halogenio 44870 WFL UVS 50W 12V GU5,3 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.74 | 1 |  | 13018
534 |  | Lâmpada Halogenio 64542 ECO A 28W 230V E27 STD CL | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 1.08 | 1 |  | 13019
535 |  | Lâmpadas projector E-27 -R80 - côr - 60 W | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 2.16 | 1 |  | 13020
536 |  | Lâmpadas projector - 500w | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 0.91 | 1 |  | 13021
537 |  | Lâmpadas projector -1000w | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 3.08 | 1 |  | 13022
538 |  | Lâmpadas projector - 1500w | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 13023
539 |  | Lâmpadas Luz Sol - 70w | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.25 | 1 |  | 13024
540 |  | Lâmpadas esféricas cor (azuis) 25W - E27 | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 1.04 | 1 |  | 13025
541 |  | Lâmpadas cor azul incandescentes 40W - E27 | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 1.12 | 1 |  | 13026
542 |  | Tubo luminoso natal - 1 via VM (Vermelho) | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 4.23 | 1 |  | 13027
543 |  | Tubo luminoso - azul (rolo 100 mts) | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 4.23 | 1 |  | 13028
544 |  | Rede mundo-red plus IP44 2,5x1,2 mt (0060201) | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 69.7 | 1 |  | 13029
545 |  | Cortinas electrificadas c/ 2,50x1,20 mts | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 146.4 | 1 |  | 13030
546 |  | Serie LED 5W 192LED 3000K cabo preto 5m IP44 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 61.3 | 1 |  | 13031
547 |  | Serie Leds 2 mts x 3 mts Branco Frio ou Quente | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 43.4 | 1 |  | 13032
548 |  | Grinalda 240 microlâmpadas e cabo de borracha | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 51 | 1 |  | 13033
549 |  | Capacete termorretratil cec 25/9 (102L022) | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.66 | 1 |  | 13034
550 |  | Cordão Led 24V apli. exterior 145055001 (branco frio) | #N/A | #N/A | m | 10 |  | #N/A | 4.8 | 1 |  | 13035
551 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 145055008 (branco quente) | #N/A | #N/A | m | 10 |  | #N/A | 4.8 | 1 |  | 13036
552 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 12190AZ (azul) | #N/A | #N/A | m | 10 |  | #N/A | 4.8 | 1 |  | 13037
553 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 12190VD (azul) | #N/A | #N/A | m | 10 |  | #N/A | 4.8 | 1 |  | 13038
554 |  | Cordão Led 24V aplic. exterior 12190W (branco frio) | #N/A | #N/A | m | 10 |  | #N/A | 4.8 | 1 |  | 13039
555 |  | União de cordão Led D 13 mm 51 m 145485050 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 4 | 1 |  | 13040
556 |  | Uniões A3 p/ tubo luminoso 2 vias | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.85 | 1 |  | 13041
557 |  | Topo cordão Led 13 mm 51m 14585100 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.42 | 1 |  | 13042
558 |  | Topo cordão Led 13mm 90m 121T4 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.5 | 1 |  | 13043
559 |  | Cabo alimentação 230V c/ kit lig. 2 vias p/ tubo leds | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 5.46 | 1 |  | 13044
560 |  | Rede LED 6,5W, 24VDC 6000K c/ 2x1mts. 100 LED C. Cristal IP44 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 73.4 | 1 |  | 13045
561 |  | Cortina LED 24VDC 600 LED 6000K Cabo T. 2x3mts. IP44 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 116.3 | 1 |  | 13046
562 |  | Cortina LED 24VDC 300 LED 6000K Cabo T. 2x1,5mts. IP44 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 77.5 | 1 |  | 13047
563 |  | Lâmpada LPE QR-CB 51 50W/ 12V 10º GU 5,3 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 1.5 | 1 |  | 13048
564 |  | Lâmpada LPE QR-CBC 51 50W/ 12V 60º GU 5,3 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 0.65 | 1 |  | 13049
565 |  | Lâmpada LPE TC - L 55W 3000 K 2G11 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.15 | 1 |  | 13050
566 |  | Lâmpada LPE T16 8W 2700 K G5 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3 | 1 |  | 13051
567 |  | LED 24V - verde | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4.59 | 1 |  | 13052
568 |  | LED 220V - amarelo | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 10.59 | 1 |  | 13053
569 |  | LED 230V - verde | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 10.59 | 1 |  | 13054
570 |  | LED 24V/120 - vermelho | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 10.59 | 1 |  | 13055
571 |  | LED 24V/120 - Amarelo | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 10.59 | 1 |  | 13056
572 |  | Bloco LED 230V - vermelho | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 10.59 | 1 |  | 13057
573 |  | LAMP LED PARATHOM MR16 35 36° 4,6W/840 | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 13058
574 |  | LAMP LED PARATHOM MR16 50 36º ADV 7,8W/830 GU5,3 | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 5.62 | 1 |  | 13059
575 |  | LAMP LED A60 9,5W E27 3000K | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 1.62 | 1 |  | 13060
576 |  | LAMP LED 5W GU10 SMD 4000K | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 2.16 | 1 |  | 13061
577 |  | LAMP LED LINEAR S14s 8W 2700K BQ 2PIN 270º 500lm | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 11.05 | 1 |  | 13062
578 |  | Tubo Luminoso LED TR 013mm 2 vias IP44 CORES | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 6.93 | 1 |  | 13063
579 |  | cabo de alimentação 230v c/Kit Lig.2 vias p/ tubo | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 5.45 | 1 |  | 13064
580 |  | LAMP LED A60 5,5W E27 4000K | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.58 | 1 |  | 13065
581 |  | Lâmpadas tipo Master MHN-FC 1000W/740 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 50 | 1 |  | 13066
582 |  | Painel LED 300 x 1200 40W 4000K | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 32.16 | 1 |  | 13067
583 |  | Projector LED 10W 6500K BF Extrafino PT IP65 | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 6.05 | 1 |  | 13068
584 |  | Projector LED 30W 6500K BF Extrafino PT IP 65 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 14.5 | 1 |  | 13069
585 |  | Projector LED 50W 4000K SMDS5730 BN IP65 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 37.58 | 1 |  | 13070
586 |  | Projector LES 200W SMDS5730 BF | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 190.66 | 1 |  | 13071
587 |  | Projector LED 200W SMDS5730 BN | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 190.66 | 1 |  | 13072
588 |  | Plafond Chartres P.Oval C/ grelha E27 75W Br | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 36.65 | 1 |  | 13073
589 |  | Plafond ENC Muro E27 60W BR | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 16 | 1 |  | 13074
590 |  | Parafusos auto-roscantes 3,5 x 20 | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.02 | 1 |  | 13075
591 |  | Parafusos auto-roscantes 3,5 x 25 | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 13076
592 |  | Parafusos auto-roscantes cab. chata 3,50 x 30 | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 13077
593 |  | Parafusos auto-roscantes 4,5x25 | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.04 | 1 |  | 13078
594 |  | Parafusos auto-roscantes 5x50 | #N/A | #N/A | Un | 500 |  | #N/A | 0.07 | 1 |  | 13079
595 |  | Parafusos auto-roscantes 5x60 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.08 | 1 |  | 13080
596 |  | Parafusos cabeça estrela 6x80 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.25 | 1 |  | 13081
597 |  | Parafuso 4758 4,5x40 Gc | #N/A | #N/A | k | 1000 |  | #N/A | 0.06 | 1 |  | 13082
598 |  | Parafuso 4758 5x70 GC | #N/A | #N/A | k | 500 |  | #N/A | 0.19 | 1 |  | 13083
599 |  | Parafuso 4758 4,0x40 GC | #N/A | #N/A | k | 1000 |  | #N/A | 0.04 | 1 |  | 13084
600 |  | Ligador 5 P Helacon Plus HECP-5 0,5-2,5 mm 2 | #N/A | #N/A | Un | 1000 |  | #N/A | 0.12 | 1 |  | 13085
601 |  | Ligador rápido 8x2,5 mm2 | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.33 | 1 |  | 13086
602 |  | Placas terminal 4 x 4 porcel | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 7.9 | 1 |  | 13087
603 |  | Quadro 3 elementos br unica base | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 2.16 | 1 |  | 13088
604 |  | Quadro exterior estanque p/ 12 modulos | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 25 | 1 |  | 13089
605 |  | Quadro exterior estanque p/ 36 módulos | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 50.16 | 1 |  | 13090
606 |  | Quadro exterior estanque p/ 18 modulos | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 31.16 | 1 |  | 13091
607 |  | Quadro exterior estanque p/ 24 modulos | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 37.5 | 1 |  | 13092
608 |  | Pentes de shunt tetrapolares | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 34.2 | 1 |  | 13093
609 |  | Pentes de shunt tripolares | #N/A | #N/A | Un | 5 |  | #N/A | 21.6 | 1 |  | 13094
610 |  | Pentes de shunt unipolar | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 9.6 | 1 |  | 13095
611 |  | Caixa MINI-GAMA 6 MOD | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4 | 1 |  | 13096
612 |  | repartidor Escada 4P 125A 4x15 10 MOD | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 21.16 | 1 |  | 13097
613 |  | Tomadas fixação mural 5 x 32A | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 3.95 | 1 |  | 13098
614 |  | Tomada mural femea 3P+T+N 63A 400VIP67 | #N/A | #N/A | Un | 6 |  | #N/A | 24.83 | 1 |  | 13099
615 |  | Tomadas encastrar PCE 5 x 32 A - IP 44 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 3.58 | 1 |  | 13100
616 |  | Tomadas encastrar fem.dtª 3P 16A 24V IP44 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 5.41 | 1 |  | 13101
617 |  | Tomadas tipo schuko ext. legrand 50.812 | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 2.9 | 1 |  | 13102
618 |  | Tomadas tipo schuko 2P+Tc/alvelos proteg. EFA- ext | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.99 | 1 |  | 13103
619 |  | Tomadas tipo schuko 3x2P+T | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 3.39 | 1 |  | 13104
620 |  | Tomada tipo schuko sextupla c/ int. 10/16A c/ cabo | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 5.7 | 1 |  | 13105
621 |  | Tomadas de passagem p/T.V.c/ espelho | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 6.6 | 1 |  | 13106
622 |  | Tomadas separadora TV | #N/A | #N/A | Un | 10 |  | #N/A | 4.6 | 1 |  | 13107
623 |  | Tomadas enc. femea 3P+T+N - estanque IP44 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 13108
624 |  | Bloco tomadas simples RJ-45 EFA | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 2.75 | 1 |  | 13109
625 |  | Bloco tomadas triplas p/ calha EFA (conetores RJ 45) | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 8.33 | 1 |  | 13110
626 |  | Bloco tomadasschuck duplo RJ-45 EFA | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 11.54 | 1 |  | 13111
627 |  | Conector c/ resina SA-101 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 3.25 | 1 |  | 13112
628 |  | Conector RJ45 CAT6 UTP | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 1.81 | 1 |  | 13113
629 |  | Tomada 2P+T (SCHUKO) C/ ALV PROT CZ IP65 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 2.94 | 1 |  | 13114
630 |  | Tomada 2P+T SCHUKO ALV.PROT BR SUNO | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 2.33 | 1 |  | 13115
631 |  | Tomada RJ45 CAT.6-2xUTP BR SUNO | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 9.25 | 1 |  | 13116
632 |  | Tomada 2P+T (SCHUCO) c/ALV PROT BR | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 1.99 | 1 |  | 13117
633 |  | Tomada ENC FEMEA 2P+T 16A 230V IP44 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 2.08 | 1 |  | 13118
634 |  | Tomada ENC FEMEA 3P+T+N 16A 400v IP44 | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.8 | 1 |  | 13119
635 |  | Automático escada 16A.-250V/220V ORB / tipo saia | #N/A | #N/A | Un | 4 |  | #N/A | 16.5 | 1 |  | 13120
636 |  | Automatico escada c/fixação tec.omega HG | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 16.5 | 1 |  | 13121
637 |  | Curvas VD 50 M/M | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.59 | 1 |  | 13122
638 |  | Angulos interiores variaveis p/ calha 110 x 50 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13123
639 |  | Angulos exterior.variaveis p/calha 110 x 34 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13124
640 |  | Angulos brancos ext. variaveis p/ calha 110 x 50 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13125
641 |  | Angulos plano variavel 110 x 34 EFA | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13126
642 |  | Angulo Interior variável p/ calha 110x50 Branco | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13127
643 |  | Angulo Plano variável p/ calha 110x50 branco | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13128
644 |  | Angulo ext var p/ calha 110x34 | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13129
645 |  | Angulo exterior var p/ calha 110x50 branco | #N/A | #N/A | Un | 40 |  | #N/A | 1.55 | 1 |  | 13130
646 |  | Tubo VD 32 mm | #N/A | #N/A | m | 60 |  | #N/A | 0.53 | 1 |  | 13131
647 |  | Tubo termoretractil 19/6 - 1mt | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.4 | 1 |  | 13132
648 |  | Tubo termoretractil 30/8 - 1 mt. | #N/A | #N/A | Un | 20 |  | #N/A | 2.85 | 1 |  | 13133
649 |  | Tubo termoretractil 40/12 - 1 mt. | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 3.5 | 1 |  | 13134
650 |  | Tubo termoretractil 50/16 - 1 mt. | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4.75 | 1 |  | 13135
651 |  | Tubo termoretractil 12/3 - 1 mt. | #N/A | #N/A | m | 30 |  | #N/A | 1.74 | 1 |  | 13136
652 |  | Tubo anelado ( corrugado) de 16 mm - cinzento | #N/A | #N/A | m | 600 |  | #N/A | 0.13 | 1 |  | 13137
653 |  | Tubo anelado de 20 mm ( 3 x 2,5) - azul - c/ cablagem | #N/A | #N/A | m | 300 |  | #N/A | 1.06 | 1 |  | 13138
654 |  | Tubo anelado ( corrugado) de 32 mm - cinza | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.35 | 1 |  | 13139
655 |  | Tubo anelado (corrugado) dupla parede 63 mm - vermelho | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 0.78 | 1 |  | 13140
656 |  | Tubo anelado (corrugado) de 75 mm - cinza | #N/A | #N/A | m | 200 |  | #N/A | 1.05 | 1 |  | 13141
657 |  | Tubo anelado (pvc) 75 mm - p/ cabos eléctricos | #N/A | #N/A | m | 100 |  | #N/A | 1.05 | 1 |  | 13142
658 |  | Extremidade termoretractil eb2-30-9 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 0.99 | 1 |  | 13143
659 |  | Extremidade termoretractil 4x16diam/35mm | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.4 | 1 |  | 13144
660 |  | Extremidade termoretratil 4x10-50mm | #N/A | #N/A | m | 24 |  | #N/A | 1.4 | 1 |  | 13145
661 |  | Extremidade termoretractil eb3-56-20 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 4.25 | 1 |  | 13146
662 |  | Extremidade termoretractil eb4-42-12 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 0.92 | 1 |  | 13147
663 |  | Extremidade termoretractil p/ fvv 3 x 95 x 50 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.92 | 1 |  | 13148
664 |  | Extremidade termoretractil eb4-55-25 | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.4 | 1 |  | 13149
665 |  | Manga ( tubo) termorectrátil srh2 - 19-6 | #N/A | #N/A | m | 12 |  | #N/A | 2.34 | 1 |  | 13150
666 |  | Manga ( tubo) termoretractil szh2-12-3 | #N/A | #N/A | m | 12 |  | #N/A | 1.75 | 1 |  | 13151
667 |  | Manga ( tubo) termoretractil 6,4/3,2 PT | #N/A | #N/A | m | 12 |  | #N/A | 0.57 | 1 |  | 13152
668 |  | Manga (tubo) termoretractil 9,5/4,8 PT | #N/A | #N/A | m | 50 |  | #N/A | 0.6 | 1 |  | 13153
669 |  | Tubo VD 16 MM | #N/A | #N/A | m | 612 |  | #N/A | 0.16 | 1 |  | 13154
670 |  | Tubo fibra 8,01 mm 31-1 | #N/A | #N/A | m | 12 |  | #N/A | 1 | 1 |  | 13155
671 |  | Tubo Dupla Parede 2WW 63mm vermelho (rolo 50mts) | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.78 | 1 |  | 13156
672 |  | Manga poliolefina 6,5-3,0 PT (HFT-6,0-NG) | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.2 | 1 |  | 13157
673 |  | Tubo VD 16mm (atado 102mts) | #N/A | #N/A | Un | 1020 |  | #N/A | 0.16 | 1 |  | 13158
674 |  | batente p/ tubo VD 63 | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 0.71 | 1 |  | 13159
675 |  | Tubo termorretractil 3-4:1 C/A MA47 19/6 1mt | #N/A | #N/A | Un | 30 |  | #N/A | 2.67 | 1 |  | 13160
676 |  | Batentes VD 40 mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.42 | 1 |  | 13161
677 |  | Batentes VD 50 mm | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.44 | 1 |  | 13162
678 |  | Batentes VD 32 mm | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.22 | 1 |  | 13163
679 |  | Uniões de cobre GT 50 | #N/A | #N/A | Un | 24 |  | #N/A | 0.45 | 1 |  | 13164
680 |  | União de cobre GT 2,5 | #N/A | #N/A | Un | 100 |  | #N/A | 0.03 | 1 |  | 13165
681 |  | União de cobre GT 4 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.04 | 1 |  | 13166
682 |  | União de cobre GT 10 | #N/A | #N/A | Un | 50 |  | #N/A | 0.08 | 1 |  | 13167
683 |  | Uniões 16 mm | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.08 | 1 |  | 13168
684 |  | Uniões 20 mm | #N/A | #N/A | Un | 200 |  | #N/A | 0.11 | 1 |  | 13169
685 |  | Uniões VD 63 mm | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 1.08 | 1 |  | 13170
686 |  | Uniões VD 40 mm | #N/A | #N/A | Un | 12 |  | #N/A | 0.42 | 1 |  | 13171

## Artigos (hidden)
Listagem de artigos - 25-06-2021 10:17:29
ID | Código | Descrição | Centro de Custo | Unidade de Medida | Valor da última adjudicação
501 | 1 | Lavagem e desinfeção dos equipamentos de deposição de RU no Concelho de Sines |  | vg | 0

## UnidadesMedida (hidden)
ID | DESCRICAO
4 | Kg
503 | cj
653 | con
9 | h
652 | k
8 | l
7 | m
551 | m.l
3 | m2
2 | m3
651 | me
5 | ml
552 | ml.
502 | m²
501 | m³
10 | ton
6 | un
504 | un.
1 | vg
603 | Cx
602 | Lt
601 | Un
604 | k
605 | m